## Presupuesto General
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUB REGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
| DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO MATERIAL | COSTO TOTAL |  |  |  |  | VR. UNITARIO | VALOR Total
[5 empty] | MATERIALES | M.O. CALIFICADA | M.O. NO CALIFICADA | E & H | TRANSPORTE
1 | Implementar y poner en funcionamiento equipos para la operación fotovoltaica | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | Replanteo de obra | UN | 1028 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | Suministro e instalación de módulos solares fotovoltaicos monocristalinos tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 1100 Wp (2 paneles de 550 Wp cada uno) con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC, Garantía de 12 años, producción de energía ≥ 90% a los 12 años y ≥ 80% a los 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205, Certificación de Conformidad de Producto RETIE. incluye acometida subterránea desde módulos hasta gabinete. | UN | 1028 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 | Suministro e instalación de estructura de soporte de paneles. Incluye poste galvanizado de 4", altura de 3m, incluye base en ángulo, cimentación en concreto con resistencia mínima de 21MPa , excavación y 5 cm solado. | UN | 1028 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 50A/24V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje | UN | 1028 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5 | Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 200 Ah - 25,6 VDC ≥ 3650 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado, vida útil mín de 10 años. | UN | 1028 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 1600 VA, 24 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | UN | 1028 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.7 | Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 600 mm de ancho x 900 mm de alto x 300 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 44. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. | UN | 1028 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Implementar Sistema de medición y gestión de energía | [8 empty] | #REF! | #REF!
2.1 | Suministro e instalación de medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado, incluye Telemedida | UN | 1028 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | Suministro, instalación y puesta en marcha de plataforma (Software) gestión de medición de energía prepago, con licencia, esquema off line para adquisición de energía desde zonas no interconectadas, incluye equipos, accesorios y capacitación manejo de software necesarios para su correcto funcionamiento. | UN | 1028 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Sistema puesta a tierra
3.1 | Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. | UN | 1028 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Implementar Instalaciones Internas | [8 empty] | #REF! | #REF!
4.1 | Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | UN | 1028 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
TOTALES COSTO DIRECTO |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ADMINISTRACIÓN |  | % ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
IMPREVISTOS |  | % IMPREVISTOS | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
UTILIDAD |  | % UTILIDAD | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
IVA DE UTILIDAD |  | % IVA DE UTILIDAD | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
TOTALES COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | [10 empty] | #DIV/0!
GESTIÓN SOCIAL |  | % GESTIÓN SOCIAL | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
IMPLEMENTACIÓN PMA |  | % IMPLEMENTACIÓN PMA | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
VALOR TOTAL | [10 empty] | #DIV/0!
VALOR TOTAL INVERSIÓN | [10 empty] | #DIV/0!
VALOR TOTAL INVERSIÓN POR USUARIO | [10 empty] | #DIV/0!
VALOR INVERSIÓN
NOTA 1: La Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) es una actividad inmersa en las actividades de obra, se incluye en el análisis del AIU. Se ejecuta durante todo el desarrollo de la Obra. | [10 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## Flujo de Fondos (hidden)
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUB REGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
I | PRECONTRACTUAL |  |  |  | S 1 A S 4 | S 5 A S 8 | S 9 A S 12 | S 13 A S 16 | S 17 A S 20 | S 21 A S 24 | S 25 A S 28 | S 29 A S 32 | S 33 A S 36 | S 37 A S 40 | S 41 A S 44 | S 45 A S 48
| Contratación de Administración Delegada | día | 30 | 0
| Contratación de Interventoría | día | 30 | 0
| Contratación de Ejecutor | día | 30 | 0
| Tramite legalización de anticipo | día | 8 | 0
II | EJECUCIÓN
1 | Replanteo de obra | [15 empty] | 0 | 0
1.1 | Replanteo de obra | UN | 1028 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| ETAPA DE ADQUISICIÓN | [15 empty] | 0 | 0
| Adquisición de equipos |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
| Transito de equipos |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
| legalización de equipos |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
2 | IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA. | [15 empty] | 0 | 0
1.2 | Suministro e instalación de módulos solares fotovoltaicos monocristalinos tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 1100 Wp (2 paneles de 550 Wp cada uno) con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC, Garantía de 12 años, producción de energía ≥ 90% a los 12 años y ≥ 80% a los 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205, Certificación de Conformidad de Producto RETIE. incluye acometida subterránea desde módulos hasta gabinete. | UN | 1028 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 | Suministro e instalación de estructura de soporte de paneles. Incluye poste galvanizado de 4", altura de 3m, incluye base en ángulo, cimentación en concreto con resistencia mínima de 21MPa , excavación y 5 cm solado. | UN | 1028 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 50A/24V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje | UN | 1028 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5 | Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 200 Ah - 25,6 VDC ≥ 3650 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado, vida útil mín de 10 años. | UN | 1028 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 1600 VA, 24 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | UN | 1028 | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.7 | Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 600 mm de ancho x 900 mm de alto x 300 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 44. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. | UN | 1028 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2.1 | Suministro e instalación de medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado, incluye Telemedida | UN | 1028 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
2.2 | Suministro, instalación y puesta en marcha de plataforma (Software) gestión de medición de energía prepago, con licencia, esquema off line para adquisición de energía desde zonas no interconectadas, incluye equipos, accesorios y capacitación manejo de software necesarios para su correcto funcionamiento. | UN | 1028 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
3.1 | Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. | UN | 1028 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
4.1 | Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | UN | 1028 | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
III | ETAPA DE LIQUIDACIÓN | [15 empty] | 0 | 0
| Emitir y firmar las Actas de recibo de obras, Actas de entrega de activos al prestador del AOM. | día | 30 | [13 empty] | 0 | 0
| Entrega de infraestructura, recopilación de documentación y liquidación del contrato de obra | día | 60 | [13 empty] | 0 | 0
| Liquidación contrato de interventoría | día | 22 | [13 empty] | 0 | 0
| Certificado de cierre de saldos y entrega ENC | día | 8 | [13 empty] | 0 | 0
TOTALES COSTO DIRECTO |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTALES COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | #REF! |  |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTALES COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
% GESTIÓN SOCIAL |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
% IMPLEMENTACIÓN PMA |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% PROGRAMADO |  |  |  |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% ACUMULADO PROGRAMADO |  |  |  |  | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
NOTA 1: La Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) es una actividad inmersa en las actividades de obra, se incluye en el análisis del AIU. Se ejecuta durante todo el desarrollo de la Obra.

## Cronograma (hidden)
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUB REGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DURACIÓN | V/TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
I | PRECONTRACTUAL |  |  |  | S 1 A S 4 | S 5 A S 8 | S 9 A S 12 | S 13 A S 16 | S 17 A S 20 | S 21 A S 24 | S 25 A S 28 | S 29 A S 32 | S 33 A S 36 | S 37 A S 40 | S 41 A S 44 | S 45 A S 48
| Contratación de Administración Delegada | día | 30 | 0
| Contratación de Interventoría | día | 30 | 0
| Contratación de Ejecutor | día | 30 | 0
| Tramite legalización de anticipo | día | 8 | 0
II | EJECUCIÓN
1 | Replanteo de obra
1.1 | Replanteo de obra | UN | 30 | #DIV/0!
ETAPA DE ADQUISICIÓN
| Adquisición de equipos |  | 30 | #REF!
| Transito de equipos |  | 60 | #REF!
| legalización de equipos |  | 15 | #REF!
2 | IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA.
1.2 | Suministro e instalación de módulos solares fotovoltaicos monocristalinos tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 1100 Wp (2 paneles de 550 Wp cada uno) con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC, Garantía de 12 años, producción de energía ≥ 90% a los 12 años y ≥ 80% a los 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205, Certificación de Conformidad de Producto RETIE. incluye acometida subterránea desde módulos hasta gabinete. | día | 150 | #DIV/0!
1.3 | Suministro e instalación de estructura de soporte de paneles. Incluye poste galvanizado de 4", altura de 3m, incluye base en ángulo, cimentación en concreto con resistencia mínima de 21MPa , excavación y 5 cm solado. | día | 150 | #DIV/0!
1.4 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 50A/24V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje | día | 150 | #DIV/0!
1.5 | Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 200 Ah - 25,6 VDC ≥ 3650 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado, vida útil mín de 10 años. | día | 150 | #DIV/0!
1.6 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 1600 VA, 24 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | día | 150 | #DIV/0!
1.7 | Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 600 mm de ancho x 900 mm de alto x 300 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 44. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. | día | 150 | #REF!
2.1 | Suministro e instalación de medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado, incluye Telemedida | día | 150 | #REF!
2.2 | Suministro, instalación y puesta en marcha de plataforma (Software) gestión de medición de energía prepago, con licencia, esquema off line para adquisición de energía desde zonas no interconectadas, incluye equipos, accesorios y capacitación manejo de software necesarios para su correcto funcionamiento. | día | 150 | #REF!
3.1 | Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. | día | 150 | #REF!
4.1 | Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | día | 150 | #REF!
III | ETAPA DE LIQUIDACIÓN
| Emitir y firmar las Actas de recibo de obras, Actas de entrega de activos al prestador del AOM. | día | 30
| Entrega de infraestructura, recopilación de documentación y liquidación del contrato de obra | día | 60
| Liquidación contrato de interventoría | día | 22
| Certificado de cierre de saldos y entrega ENC | día | 8
| INTERVENTORÍA INTEGRAL | día | 270 | #REF!
| GESTIÓN SOCIAL | día | 210 | #REF!
| IMPLEMENTACIÓN PMA | día | 180 | #REF!
| ADMINISTRACIÓN DELEGADA | día | 330 | #REF!
TOTAL INVERSIÓN |  |  |  | #DIV/0!
NOTA 1: La Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) es una actividad inmersa en las actividades de obra, se incluye en el análisis del AIU. Se ejecuta durante todo el desarrollo de la Obra.

## 1.1
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUB REGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ITEM: | 1.1 |  |  | UNIDAD:
Replanteo de obra |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
|  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Cantidad | Tarifa/día | Rendimiento | Vr. Parcial
GPS | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Camara y comunicaciones | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Descripción | No. Personas | Tarifa / Persona | Rendimiento | Vr. Parcial
Alquiler motocicleta con conductor, valor diario | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. | Rendimiento | Vr. Parcial
Topografo | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Ayudante | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  | #DIV/0!

## 1.2
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUB REGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ITEM: | 1.2 |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e instalación de módulos solares fotovoltaicos monocristalinos tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 1100 Wp (2 paneles de 550 Wp cada uno) con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC, Garantía de 12 años, producción de energía ≥ 90% a los 12 años y ≥ 80% a los 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205, Certificación de Conformidad de Producto RETIE. incluye acometida subterránea desde módulos hasta gabinete. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 550 Wp | UN | 2 | 0 | 0 | 0
Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN | 2 | 0 | 0 | 0
caja de conexión IP 68 | UN | 1 | 0 | 0 | 0
Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0 | 0 | 0
Cinta roja | ML | 10 | 0 | 0 | 0
Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 10 | 0 | 0 | 0
Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 2 | 0 | 0 | 0
Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 2 | 0 | 0 | 0
Unión conduit metalica EMT 3/4" | UN | 2 | 0 | 0 | 0
Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN | 2 | 0 | 0 | 0
Curva 90 x 3/4 pulgada conduit PVC | UN | 2 | 0 | 0 | 0
Terminal conduit PVC 3/4" | UN | 2 | 0 | 0 | 0
Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0 | 0 | 0
Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 4.5 | 0 | 0 | 0
Cable Cu solar XLPE 4mm 1kV 120 °C | ML | 26 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Transporte de materiales, desde Barranquilla hasta el sitio de instalación | KG | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Ayudante | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 1.3
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUB REGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ITEM: | 1.3 |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e instalación de estructura de soporte de paneles. Incluye poste galvanizado de 4", altura de 3m, incluye base en ángulo, cimentación en concreto con resistencia mínima de 21MPa , excavación y 5 cm solado. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Concreto (21 Mpa)
Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.0748 | 0 | 0 | 0
Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.1242 | 0 | 0 | 0
Agua | L | 23.68 | 0 | 0 | 0
Cemento hidráulico tipo ART | kg | 44.6 | 0 | 0 | 0
Desperdicio 5% |  | 0.05 | 0 | 0 | 0
Acero de refuerzo estructural |  |  | 0 | 0
Acero de refuerzo fy=420 MPa | kg | 9.04 | 0 | 0 | 0
Desperdicio 15% |  | 0.15 | 0 | 0 | 0
Estructura de soporte |  |  | 0 | 0
Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 3/16"x1 1/2" | mL | 9.552 | 0 | 0 | 0
Soldadura electrodo E7018 | kg | 0.3 | 0 | 0 | 0
Perno ASTM A325 galvanizado 5/8", L=70" | und | 4 | 0 | 0 | 0
Tornillo metálico galvanizado 13x38mm | und | 4 | 0 | 0 | 0
Platina ASTM A36 }, e=6,35mm | m2 | 0.0736 | 0 | 0 | 0
Poste de 3mx4" x3mm. Platina base de 25x25cm. Canasta de anclaje de 1/2"x50cm. Galvanizado en caliente y pintura electrostática | UN | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Transporte de materiales, desde Barranquilla hasta el sitio de instalación | KG | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Ayudante | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 1.4
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUB REGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ITEM: | 1.4 |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 50A/24V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
CONTROLADOR REGULADOR 50A 12/24 VDC MPPT . con display LCD, para batería de Ión - Litio tipo LiFePO4 | UN | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Transporte de materiales, desde Barranquilla hasta el sitio de instalación | KG | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Ayudante | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 1.5
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUB REGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ITEM: | 1.5 |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 200 Ah - 25,6 VDC ≥ 3650 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado, vida útil mín de 10 años. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Batería Lifepo4 200 Ah - 24 VDC. Vida útil igual o mayor a 4000 ciclos al 80% DOD Y BMS INTEGRADO | UN | 1 | 0 | 0 | 0
Terminales para batería. Par | JG | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Transporte de materiales, desde Barranquilla hasta el sitio de instalación | KG | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Ayudante | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 1.6
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUB REGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ITEM: | 1.6 |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 1600 VA, 24 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Inversor onda Sinusoidal pura 2000W 24 - 48 VCD con pantallla lcd y puerto com | UN | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Transporte de materiales, desde Barranquilla hasta el sitio de instalación | KG | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Ayudante | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 1.7
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUB REGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ITEM: | 1.7 |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 600 mm de ancho x 900 mm de alto x 300 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 44. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 15 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 18 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 18 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 3.2 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 1.6 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 7.6 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
#REF! | UN | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
#REF! | KG | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF!

## 2.1
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUB REGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ITEM: | 2.1 |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e instalación de medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado, incluye Telemedida |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
#REF! | KG | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF!

## 2.2
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUB REGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ITEM: | 2.2 |  |  |  | UNIDAD:
Suministro, instalación y puesta en marcha de plataforma (Software) gestión de medición de energía prepago, con licencia, esquema off line para adquisición de energía desde zonas no interconectadas, incluye equipos, accesorios y capacitación manejo de software necesarios para su correcto funcionamiento. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0.00097276 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0.00097276 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0.0033333 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0.0058366 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0.0038911 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0.00097276 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0.00097276 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0.00097276 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0.00097276 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
#REF! | UN | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
#REF! | KG | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF!

## 3.1
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUB REGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ITEM: | 3.1 |  |  |  | UNIDAD:
Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 11 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 0.5 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
#REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
#REF! | KG | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
#REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
#REF! | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF!

## 4.1
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN VIVIENDAS RURALES NO INTERCONECTADAS DE LA SUB REGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
ITEM: | 4.1 |  |  |  | UNIDAD:
Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 75 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 2.1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 80 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 40 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 24 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
#REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
#REF! | KG | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
#REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #REF!
#REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #REF!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #REF!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF!