## PRESUPUESTO GENERAL SEGÚN MGA (hidden)
#REF!
PRESUPUESTO GENERAL SISTEMA FOTOVOLTAICO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | MATERIALES | TRANSPORTE | MANO DE OBRA CALIFICADA | MANO DE OBRA NO CALIFICADA | TOTAL | VALOR UNITARIO | V/TOTAL
1 | REPLANTEO DE OBRA
1.1 | #REF! | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF!
2.1 | #REF! | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | #REF! | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | #REF! | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | #REF! | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | #REF! | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.6 | #REF! | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7 | #REF! | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.8 | #REF! | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF!
3.1 | #REF! | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | #REF! | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 183319 | #REF!
4 | #REF!
4.1 | #REF! | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF!
5.1 | #REF! | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUBTOTAL: COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | [8 empty] | #REF! |  | #REF!
#REF! | [10 empty] | #REF!
#REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | [10 empty] | #REF!
|  |  |  | PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA (PAPSO) | [6 empty] | #REF!
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | [9 empty] | 0.2% | #REF!
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [10 empty] | #REF!
VALOR SOLUCIÓN POR VIVIENDA | [10 empty] | #REF!
| ELABORÓ: BERNARDO SOTO GARCIA |  | REVISÓ: ADAN BAUTISTA MORANTES |  |  |  | APROBÓ: NANCY LUCERO FONSECA BUSTACARA

## Hoja1 (hidden)
Período | Cantidad | Valor Un. | Valor total
1 | 226 | 350000 | 79100000 | 79100000
2 | 226 | 369670 | 83545420 | 83545420
3 | 226 | 390445 | 88240570 | 88240570
4 | 226 | 412388 | 93199688 | 93199688
5 | 226 | 435564 | 98437464 | 98437464
6 | 226 | 460043 | 103969718 | 103969718
7 | 226 | 485897 | 109812722 | 109812722
8 | 226 | 513204 | 115984104 | 115984104
9 | 226 | 542046 | 122502396 | 122502396
10 | 226 | 572509 | 129387034 | 129387034
11 | 226 | 604684 | 136658584 | 136658584
12 | 226 | 638667 | 144338742 | 144338742
13 | 226 | 674560 | 152450560 | 152450560
14 | 226 | 712470 | 161018220 | 161018220
15 | 226 | 752511 | 170067486 | 170067486
16 | 226 | 794802 | 179625252 | 179625252
17 | 226 | 839470 | 189720220 | 189720220
18 | 226 | 886648 | 200382448 | 200382448
19 | 226 | 936478 | 211644028 | 211644028
20 | 226 | 989108 | 223538408 | 223538408
21 | 226 | 1044696 | 236101296 | 236101296
22 | 226 | 1103408 | 249370208 | 249370208
23 | 226 | 1165420 | 263384920 | 263384920
24 | 226 | 1230917 | 278187242 | 278187242
25 | 226 | 1300095 | 293821470 | 293821470
Período | Cantidad | Valor Un. | Valor total
1 | 226 | 350000 | 79450000
2 | 227 | 369670 | 83915090
3 | 227 | 390445 | 88631015
4 | 227 | 412388 | 93612076
5 | 227 | 435564 | 98873028
6 | 227 | 460043 | 104429761
7 | 227 | 485897 | 110298619
8 | 227 | 513204 | 116497308
9 | 227 | 542046 | 123044442
10 | 227 | 572509 | 129959543
11 | 227 | 604684 | 137263268
12 | 227 | 638667 | 144977409
13 | 227 | 674560 | 153125120
14 | 227 | 712470 | 161730690
15 | 227 | 752511 | 170819997
16 | 227 | 794802 | 180420054
17 | 227 | 839470 | 190559690
18 | 227 | 886648 | 201269096
19 | 227 | 936478 | 212580506
20 | 227 | 989108 | 224527516
21 | 227 | 1044696 | 237145992
22 | 227 | 1103408 | 250473616
23 | 227 | 1165420 | 264550340
24 | 227 | 1230917 | 279418159
25 | 227 | 1300095 | 295121565

## ANEXO 3 OFERTA ECON.
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA
PRESUPUESTO GENERAL SISTEMA FOTOVOLTAICO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN. | CANT. | EQUIPO Y HERRAMIENTAS | MATERIALES | TRANSPORTE | MANO DE OBRA CALIFICADA | MANO DE OBRA NO CALIFICADA | V/UNITARIO | V/TOTAL
1 | REALIZAR EL REPLANTEO DE OBRA
1.1 | Replanteo de obra. | und | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA.
2.1 | Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de 4 m, 510kgf. contiene: platina base en lámina ASTM A36, soporte fijo para 2 paneles solares y cimentación en concreto f'c=21MPa (D=0.45 m , h= 1.20 m) | und | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Suministro e instalación de módulos solares fotovoltaicos monocristalinos 1340 Wp (2 paneles de 670 Wp) cada uno con las siguientes características: ƞ=21,33%+3%. Condiciones STC. Garantía de producción a 12 años del 90% y del 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC+85ºC, IEC61205, con certificación de Conformidad de Producto Internacional. | und | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 6 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. | und | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 10 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 1.5 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 12 m de cable: 1x6mm2 Positivo + 1x6mm2 Negativo + 1x6 AWG Tierra y accesorios de conexión. | und | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 16, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 30. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. | und | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Suministro e instalación de controlador de carga, 50A, 150/48Vdc MPPT Sola; eficiencia mínima del 98%, apto para cargar bateria tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje, polaridad inversa, alta temperatura y corriente nocturna inversa | und | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Suministro e Instalación de bateria de ion-litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120Ah-51,2Vdc - 6000 ciclos hasta el 80%, libre de mantenimiento. Con compesación de temperatura y puertos de comunicaciones y vida útil mínima de 10 años | und | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Suministro e instalación de inversor de onda pura de baja frecuencia, potencia de 2000 W , - 20 a 50 °C, 21 - 48 VDC input - 120 VAC output, f=60 Hz, con protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga . Eficiencia mínima del 90% o superior a potencia nominal. Garantía mínima: 2 años | und | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | IMPLEMENTAR SISTEMA DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA
3.1 | Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación offline. | und | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Acometida parcial eléctrica desde el equipo de medida hasta el tablero de distribución. Incluye: Hasta 2 m de tubería EMT de 3/4" y hasta 3 m de cable THHN: 1x8 AWG Fase + 1x8 AWG Neutro + 1x8 AWG Tierra. | und | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | IMPLEMENTAR SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
4.1 | Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo o verde Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. | und | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | IMPLEMENTAR INSTALACIONES INTERNAS EN AC.
5.1 | La instalación interna en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cuatro (4) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 33 m de tubería EMT de 3/4" con accesorios. - Hasta 70 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 33 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cuatro (4) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. | und | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [8 empty] | 0 | 0
Administración | [8 empty] | % | 0
Imprevistos | [8 empty] | % | 0
Utilidad | [8 empty] | % | 0
IVA sobre Utilidad | [8 empty] | 19% | 0
AIU | [8 empty] | %
COSTOS INDIRECTOS CONTRATISTA | [9 empty] | 0
SUBTOTAL 1 (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS) | [9 empty] | 0
REALIZAR PLAN DE TRABAJO SOCIAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [8 empty] | 0,60% de CD | 0
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [8 empty] | 0,10% de CD | 0
VALOR SOLUCIÓN POR USUARIO | [9 empty] | 0
FIRMA DEL OFERENTE:
OFERENTE:
REPRESENTANTE LEGAL:
CÉDULA:

## 1.1
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1. REPLANTEO DE OBRA
1.1 | Replanteo de obra. |  |  |  | UNIDAD | und
I. EQUIPO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DIA | RENDIM. | VR. UNITARIO
1 | Equipo gps |  | Dia | 0 | 5 | 0
2 | Herramienta Menor 5% Mano de obra |  | Un | 0 | 1 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID. | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | VR. UNITARIO
0
Subtotal | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTE
ITEM | Personal | UNIDAD | CANTIDAD | VR POR RUTA | ADICIONALES SEGURO, EMBALAJE, ETC | VR. UNITARIO
1 | Transporte terrestre Bogotá-Santa Marta | und | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Transporte terrestre Santa Marta a veredas o viviendas | día | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
Subtotal | [5 empty] | #DIV/0!
IV. MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SALARIO DIA | Prestaciones | RENDIMIENTO | VR. DEFINITIVO
1 | Supervisor de Obra | 1 | 0 | 0 | 5 | 0
2 | Ayudante de Obra Civil | 1 | 0 | 0 | 5 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | #DIV/0!

## 2.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
2. IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA
2.1 | Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de 4 m, 510kgf. contiene: platina base en lámina ASTM A36, soporte fijo para 2 paneles solares y cimentación en concreto f'c=21MPa (D=0.45 m , h= 1.20 m) |  |  |  | UNIDAD | und
I. EQUIPO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DIA | RENDIM. | VR. UNITARIO
1 | Hta menor 5% mano de obra |  | Herramienta | 0 | 1 | 0
2 | Vibrador de concretos |  | Herramienta | 0 | 0.5 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID. | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | VR. UNITARIO
a | CIMENTACIÓN CONCRETO f'c=21 Mpa
| Agua |  | L | 0 | 38.39 | 0
| Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) |  | m3 | 0 | 0.22 | 0
| Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) |  | m3 | 0 | 0.13 | 0
| Cemento hidráulico tipo ART |  | kg | 0 | 77.76 | 0
| Acero de refuerzo fy=420 MPa |  | kg | 0 | 39 | 0
| Alambre negro para amarre calibre 18 |  | kg | 0 | 0.2 | 0
b | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PANELES
| Poste reforzado en fibra de vidrio de 4 m, 510kgf |  | UNID. | 0 | 1 | 0
| Ángulo ASTM A572 Gr.50 para estructura de soporte paneles |  | kg | 0 | 32.5 | 0
| Platinas (A-36) y pernos (A-325) para conexiones |  | GL | 0 | 1 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTES
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR POR KG | ADICIONALES SEGURO, EMBALAJE ETC | VR. UNITARIO
1 | Transporte terrestre Bogotá-Santa Marta | kg | 50 | 0 | 0 | 0
2 | Transporte terrestre Santa Marta a veredas o viviendas | kg | 796 | 0 | 0 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SALARIO DIA | Prestaciones | RENDIMIENTO | VR. DEFINITIVO
1 | Oficial de Construcción | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0
2 | Ayudante | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0

## 2.2
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
2. IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA
2.2 | Suministro e instalación de módulos solares fotovoltaicos monocristalinos 1340 Wp (2 paneles de 670 Wp) cada uno con las siguientes características: ƞ=21,33%+3%. Condiciones STC. Garantía de producción a 12 años del 90% y del 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC+85ºC, IEC61205, con certificación de Conformidad de Producto Internacional. |  |  |  | UNIDAD | und
I. EQUIPO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID | TARIFA/DIA | RENDIM. | VR. UNITARIO
1 | Herramienta menor Electricista |  | Dia | 0 | 1 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID. | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | VR. UNITARIO
1 | Caja Combinadora Barraje Bornera 2 canales x 125A 500V |  | und | 0 | 1 | 0
2 | PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 670W HALF-CELL. INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN Y CAJA IP68 DE DIODO DE PROTECCCIÓN |  | und | 0 | 2 | 0 | Panel solar Mono cristalino de 450 Wp
3 | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C |  | m | 0 | 2 | 0 | Panel solar Mono cristalino de 550 Wp
4 | Terminal Mc4 Hembra |  | und | 0 | 1 | 0
5 | Terminal Mc4 Macho |  | und | 0 | 1 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTE
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR POR KG | ADICIONALES SEGURO, EMBALAJE, ETC | VR. UNITARIO
1 | Transporte terrestre Bogotá-Santa Marta | kg | 58 | 0 | 0 | 0
2 | Transporte terrestre Santa Marta a veredas o viviendas | kg | 58 | 0 | 0 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SALARIO DIA | Prestaciones | RENDIMIENTO | VR. DEFINITIVO
1 | Tec Electricista MP T1 - T5 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0
2 | Ayudante | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0

## 2.3
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
2. IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA
2.3 | Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 6 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. |  |  |  | UNIDAD | und
I. EQUIPO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID | TARIFA/DIA | RENDIM. | VR. UNITARIO
1 | Básicas |  | Dia | 0 | 0.2 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID. | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | VR. UNITARIO
Subtotal | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTE
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR POR KG | ADICIONALES SEGURO, EMBALAJE ETC | VR. UNITARIO
1 | Transporte terrestre Bogotá-Santa Marta | kg |  |  | 0 | 0
2 | Transporte terrestre Santa Marta a veredas o viviendas | kg |  |  | 0 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SALARIO DIA | Prestaciones | RENDIMIENTO | VR. DEFINITIVO
1 | Oficial de construcción | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0
2 | Ayudante | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0

## 2.4
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
2. IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA
2.4 | Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 10 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 1.5 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 12 m de cable: 1x6mm2 Positivo + 1x6mm2 Negativo + 1x6 AWG Tierra y accesorios de conexión. |  |  |  | UNIDAD | und
I. EQUIPO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID | TARIFA/DIA | RENDIM. | VR. UNITARIO
1 | Básicas |  | Dia | 0 | 0.2 | 0
2 | De Corte |  | Dia | 0 | 0.1 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID. | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | VR. UNITARIO
1 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C |  | m | 0 | 24 | 0
2 | Cable de Cu THHN/THWN-2 # 10 AWG verde |  | m | 0 | 12 | 0
3 | Curva conduit PVC de 3/4" |  | und | 0 | 2 | 0
4 | Curva galvanizada de 3/4" |  | und | 0 | 2 | 0
5 | Terminal de compresión un hueco # 8 AWG |  | und | 0 | 2 | 0
6 | Terminal IMC de 3/4" |  | und | 0 | 2 | 0
7 | Tubo conduit PVC TP 3/4" x 3 [m] |  | und | 0 | 3.3333 | 0
8 | Tubo IMC 3/4" x 3 [m] |  | und | 0 | 1 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTE
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR POR KG | ADICIONALES SEGURO, EMBALAJE ETC | VR. UNITARIO
1 | Transporte terrestre Bogotá-Santa Marta | kg | 10 | 0 | 0 | 0
2 | Transporte terrestre Santa Marta a veredas o viviendas | kg | 10 | 0 | 0 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SALARIO DIA | Prestaciones | RENDIMIENTO | VR. DEFINITIVO
1 | Tec Electricista MP T1 - T5 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0
2 | Ayudante | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0

## 2.5
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
2. IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA
2.5 | Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 16, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 30. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. |  |  |  | UNIDAD | und
I. EQUIPO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DIA | RENDIM. | VR. UNITARIO
1 | Herramienta menor Electricista |  | Herramienta | 0 | 1 | 0
2 | Básicas |  | Herramienta | 0 | 0.2 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID. | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | VR. UNITARIO
1 | Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm |  | und | 0 | 1 | 0
2 | Barra de cobre 12x2x100 mm (incluye aisladores) |  | und | 0 | 2 | 0
3 | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA |  | und | 0 | 1 | 0
4 | Interruptor termomagnético 25A 2P 500 VDC 6 Ka |  | und | 0 | 1 | 0
5 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka |  | und | 0 | 3 | 0
6 | Cable de Cu THHN/THWN-2 # 8 AWG |  | m | 0 | 4.5 | 0
7 | Cable Cu SGT 6 AWG |  | m | 0 | 3 | 0
8 | Cable Cu Soldador 6 AWG |  | m | 0 | 3 | 0
9 | Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm x 2 ml |  | und | 0 | 1 | 0
10 | Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco |  | und | 0 | 15 | 0
11 | Dispositivo de protección contra sobretensión DC tensión max 500 VDC, In 20 kA, Imax 40 kA, Up 2.0 kV. |  | und | 0 | 1 | 0 | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 24V/120Ah.
12 | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería |  | und | 0 | 1 | 0 | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 24V/150Ah.
13 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) |  | und | 0 | 1 | 0 | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 24V/200Ah.
14 | Riel DIN 35 mm x 50 cm |  | und | 0 | 1 | 0
15 | Terminal aislado tipo ojo # 8 AWG |  | und | 0 | 4 | 0
16 | Terminal aislado tipo pin # 10 AWG |  | und | 0 | 6 | 0
17 | Terminal aislado tipo pin # 6 AWG |  | und | 0 | 8 | 0
18 | Terminal de compresión un hueco # 6 AWG |  | und | 0 | 6 | 0
19 | Terminal de compresión un hueco # 8 AWG |  | und | 0 | 3 | 0
20 | Terminales, accesorios, marquillas y elementos menores de conexión. |  | und | 0 | 1 | 0
21 | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" |  | und | 0 | 18 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTE
ITEM | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | VR POR KG | ADICIONALES SEGURO, EMBALAJE, ETC | VR. UNITARIO
1 | Transporte terrestre Bogotá-Santa Marta | kg | 40 | 0 | 0 | 0
2 | Transporte terrestre Santa Marta a veredas o viviendas | kg | 40 | 0 | 0 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SALARIO DIA | Prestaciones | RENDIMIENTO | VR. DEFINITIVO
1 | Tec Electricista MP T1 - T5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Ayudante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0

## 2.6
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
2. IMPLEMENTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA
2.6 | Suministro e instalación de controlador de carga, 50A, 150/48Vdc MPPT Sola; eficiencia mínima del 98%, apto para cargar bateria tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje, polaridad inversa, alta temperatura y corriente nocturna inversa |  |  |  | UNIDAD | und
I. EQUIPO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DIA | RENDIM. | VR. UNITARIO
1 | Herramienta menor Electricista |  | Herramienta | 0 | 1 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID. | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | VR. UNITARIO
Controlador de carga MPPT de 150/48 VDC capacidad 50 A |  |  | UND | 0 | 1 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0 | Controlador de carga MPPT de 150/48 VDC capacidad 50 A
III. TRANSPORTES | [6 empty] | Controlador de carga MPPT de 12-24 VDC capacidad 60 A
ITEM | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | VR POR KG | ADICIONALES SEGURO, EMBALAJE ETC | VR. UNITARIO
1 | Transporte terrestre Bogotá-Santa Marta | kg | 2.5 | 0 | 0 | 0
2 | Transporte terrestre Santa Marta a veredas o viviendas | kg | 2.5 | 0 | 0 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SALARIO DIA | Prestaciones | RENDIMIENTO | VR. DEFINITIVO
1 | Tec Electricista MP T1 - T5 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0
2 | Ayudante | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0

## 2.7
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
2. IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA
2.7 | Suministro e Instalación de bateria de ion-litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120Ah-51,2Vdc - 6000 ciclos hasta el 80%, libre de mantenimiento. Con compesación de temperatura y puertos de comunicaciones y vida útil mínima de 10 años |  |  |  | UNIDAD | und
I. EQUIPO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DIA | RENDIM. | VR. UNITARIO
1 | Básicas |  | Herramienta | 0 | 0.2 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID. | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | VR. UNITARIO
1 | Terminal de compresión un hueco # 6 AWG |  | Un. | 0 | 2 | 0 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 150 Ah
2 | Terminal aislado tipo pin # 6 AWG |  | Un. | 0 | 2 | 0 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 200 Ah
3 | BATERÍA LiFePO4 120Ah. 51.2 VDC. VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 6000 CICLOS AL 80% DOD Y BMS INTEGRADO |  | Un. | 0 | 1 | 0
0 | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTES
ITEM | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | VR POR KG | ADICIONALES SEGURO, EMBALAJE ETC | VR. UNITARIO
1 | Transporte terrestre Bogotá-Santa Marta | kg | 45 | 0 | 0 | 0 |  | BATERÍA LiFePO4 100Ah. 51.2 VDC. VIDA ÚTIL IGUAL O MAYOR A 6000 CICLOS AL 80% DOD Y BMS INTEGRADO
2 | Transporte terrestre Santa Marta a veredas o viviendas | kg | 45 | 0 | 0 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SALARIO DIA | Prestaciones | RENDIMIENTO | VR. DEFINITIVO
1 | Tec Electricista MP T1 - T5 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0
2 | Ayudante | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0

## 2.8
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
2. IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA
2.8 | Suministro e instalación de inversor de onda pura de baja frecuencia, potencia de 2000 W , - 20 a 50 °C, 21 - 48 VDC input - 120 VAC output, f=60 Hz, con protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga . Eficiencia mínima del 90% o superior a potencia nominal. Garantía mínima: 2 años |  |  |  | UNIDAD | und
I. EQUIPO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DIA | RENDIM. | VR. UNITARIO
1 | Básicas |  | Herramienta | 0 | 0.2 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID. | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | VR. UNITARIO
1 | INVERSOR ONDA SENOIDAL PURA 2000W 48 VDC CON PANTALLLA LCD Y PUERTO COM |  | UND | 0 | 1 | 0 | Inversor de onda senoidal pura 24 VDC / 120 VAC - 1000 VA
Subtotal | [5 empty] | 0 | INVERSOR ONDA SENOIDAL PURA 2000W 48 VDC CON PANTALLLA LCD Y PUERTO COM
III. TRANSPORTES
ITEM | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | VR POR KG | ADICIONALES SEGURO, EMBALAJE ETC | VR. UNITARIO
1 | Transporte terrestre Bogotá-Santa Marta | kg | 3 | 0 | 0 | 0
2 | Transporte terrestre Santa Marta a veredas o viviendas | kg | 3 | 0 | 0 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SALARIO DIA | Prestaciones | RENDIMIENTO | VR. DEFINITIVO
1 | Tec Electricista MP T1 - T5 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0
2 | Ayudante | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0

## 3.1
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
3. SISTEMA DE ENERGÍA DE GESTIÓN DE ENERGÍA.
3.1 | Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación offline. |  |  |  | UNIDAD | UND
I. EQUIPO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DIA | RENDIM. | VR. UNITARIO
1 | Herramienta menor Electricista |  | Herramienta | 0 | 1 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID. | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | VR. UNITARIO
1 | Medidor Prepago 120V 5-80A (AMI) |  | und | 0 | 1 | 0
2 | Caja medidor pequeña con interruptor magnetico |  | und | 0 | 1 | 0
3 | Modulo Externo para Medidor 3G CL752C3 + Caja Plastica |  | und | 0 | 1 | 0
4 | Plan de datos Celular Anual |  | und | 0 | 1 | 0
5 | Plataforma HES AMI |  | und | 0 | 1 | 0
6 | Plataforma de Recaudo |  | und | 0 | 1 | 0
7 | Software Datafono Local |  | und | 0 | 1 | 0
8 | Datafono Local |  | und | 0 | 1 | 0
9 | Software Datafono Viajero |  | und | 0 | 1 | 0
10 | Datafono viajero |  | und | 0 | 1 | 0
11 | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) |  | und | 0 | 1 | 0
12 | UPS Servidor 1000 w |  | und | 0 | 1 | 0
13 | Capacitación en el manejo de software de operación del sistema de medición - virtual por 3 días |  | und | 0 | 1 | 0
14 | Capacitación en el manejo de software aplicativo movil lectura medidor - virtual por 3 días |  | und | 0 | 1 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTES
ITEM | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | VR POR KG | ADICIONALES SEGURO, EMBALAJE ETC | VR. UNITARIO
1 | Transporte terrestre Bogotá-Santa Marta | kg | 50 | 0 | 0 | 0
2 | Transporte terrestre Santa Marta a veredas o viviendas | kg | 50 | 0 | 0 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SALARIO DIA | Prestaciones | RENDIMIENTO | VR. DEFINITIVO
1 | Tec Electricista MP T1 - T5 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0
2 | Ayudante | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0

## 3.2
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
2. IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA
3.2 | Acometida parcial eléctrica desde el equipo de medida hasta el tablero de distribución. Incluye: Hasta 2 m de tubería EMT de 3/4" y hasta 3 m de cable THHN: 1x8 AWG Fase + 1x8 AWG Neutro + 1x8 AWG Tierra. |  |  |  | UNIDAD | und
I. EQUIPO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID | TARIFA/DIA | RENDIM. | VR. UNITARIO
1 | Básicas |  | Dia | 0 | 0.2 | 0
2 | De Corte |  | Dia | 0 | 0.2 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID. | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | VR. UNITARIO
1 | Cable de Cu THHN/THWN-2 # 8 AWG |  | m | 0 | 6 | 0
2 | Cable de Cu THHN/THWN-2 # 8 AWG verde |  | m | 0 | 2 | 0
3 | Curva EMT de 3/4" |  | und | 0 | 2 | 0
4 | Terminal de compresión un hueco # 8 AWG |  | und | 0 | 2 | 0
5 | Terminal EMT 3/4" |  | und | 0 | 2 | 0
6 | Tubo EMT de 3/4" x 3 [m] |  | und | 0 | 0.5 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTE
ITEM | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | VR POR KG | ADICIONALES SEGURO, EMBALAJE ETC | VR. UNITARIO
1 | Transporte terrestre Bogotá-Santa Marta | kg | 5 | 0 | 0 | 0
2 | Transporte terrestre Santa Marta a veredas o viviendas | kg | 5 | 0 | 0 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SALARIO DIA | Prestaciones | RENDIMIENTO | VR. DEFINITIVO
1 | Tec Electricista MP T1 - T5 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0
2 | Ayudante | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0

## 4.1
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
4.1 | Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo o verde Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. |  |  |  | UNIDAD | und
I. EQUIPO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DIA | RENDIM. | VR. UNITARIO
1 | Básicas |  | Herramienta | 0 | 0.5 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID. | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | VR. UNITARIO
1 | Cable de Cu THHN/THWN-2 # 6 AWG |  | m | 0 | 5 | 0
2 | Caja inspección de 30 x 30 cm con tapa |  | und | 0 | 1 | 0
3 | Soldadura exotérmica 115 gr |  | und | 0 | 1 | 0
4 | Suelo artificial (Bulto 15 kg) |  | und | 0 | 1 | 0
5 | Terminal de compresión un hueco # 6 AWG |  | und | 0 | 1 | 0
6 | Varilla sólida de cobre de 5/8" x 2,40 m |  | und | 0 | 1 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTES
ITEM | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | VR POR KG | ADICIONALES SEGURO, EMBALAJE ETC | VR. UNITARIO
1 | Transporte terrestre Bogotá-Santa Marta | kg | 20 | 0 | 0 | 0
2 | Transporte terrestre Santa Marta a veredas o viviendas | kg | 20 | 0 | 0 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SALARIO DIA | Prestaciones | RENDIMIENTO | VR. DEFINITIVO
1 | Tec Electricista MP T1 - T5 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0
2 | Ayudante | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0

## 5.1
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA - MAGDALENA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
5.1 | La instalación interna en AC, comprende los siguientes elementos: - Tablero de distribución monofásico de cuatro circuitos. - Dos (2) interruptores automáticos monopolares tipo enchufable de 20 A. - Cuatro (4) salidas de alumbrado con interruptor con polo a tierra. - Hasta 33 m de tubería EMT de 3/4" con accesorios. - Hasta 70 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG - Hasta 33 m de cable de Cu THHN Nº 12 AWG verde - Cuatro (4) salidas para tomacorrientes dobles con polo a tierra. |  |  |  | UNIDAD | und
I. EQUIPO
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | TIPO | TARIFA/DIA | RENDIM. | VR. UNITARIO
1 | Herramienta menor Electricista |  | Herramienta | 0 | 1 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNID. | PRECIO UNIT. | CANTIDAD | VR. UNITARIO
1 | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA |  | und | 0 | 2 | 0
2 | Cable de Cu THHN/THWN-2 # 12 AWG |  | m | 0 | 70 | 0
3 | Cable de Cu THHN/THWN-2 # 12 AWG verde |  | m | 0 | 33 | 0
4 | Caja PVC 2" x 4" |  | und | 0 | 8 | 0
5 | Caja PVC Octagonal |  | und | 0 | 4 | 0
6 | Conector tipo resorte 12 AWG |  | und | 0 | 15 | 0
7 | Curva EMT de 1/2" |  | und | 0 | 14 | 0
8 | Grapa EMT de 1/2" doble ala |  | und | 0 | 30 | 0
9 | Interruptor sencillo |  | und | 0 | 4 | 0
10 | Papel contact Naranja x pliego |  | und | 0 | 0.3 | 0
11 | Roseta plafón porcelana con tornillos |  | und | 0 | 4 | 0
12 | Tablero de sobreponer Monofásico 4 circuitos |  | und | 0 | 1 | 0
13 | Terminal EMT 1/2" |  | und | 0 | 26 | 0
14 | Toma corriente doble con polo a tierra. |  | und | 0 | 4 | 0
15 | Tornillo para madera de 1"x 1/4 " |  | und | 0 | 60 | 0
16 | Tubo EMT de 1/2" x 3 [m] |  | und | 0 | 11 | 0
17 | Unión EMT 1/2" |  | und | 0 | 28 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTES
ITEM | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | VR POR KG | ADICIONALES SEGURO, EMBALAJE ETC | VR. UNITARIO
1 | Transporte terrestre Bogotá-Santa Marta | kg | 30 | 0 | 0 | 0
2 | Transporte terrestre Santa Marta a veredas o viviendas | kg | 30 | 0 | 0 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | SALARIO DIA | Prestaciones | RENDIMIENTO | VR. DEFINITIVO
1 | Tec Electricista MP T1 - T5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Ayudante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Subtotal | [5 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0

## APU PGS
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE TRABAJO SOCIAL
|  |  |  | USUARIOS | 883
Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial | valor general de la actividad
Programa - Control social / Participación ciudadana
Convocatoria masivas a cada una de las veredas. (El plan será utilizado a lo largo de las convocatorias que requiera el proyecto). *Nota: la convocatoria se deberá realizar para la totalidad de actividades del programa Control social / Participación ciudadana y capacitaciones transversales, de acuerdo con el cronograma definido. | Mes | 6 | 0 | 0 | 0
Convocatoria por medios interpersonales: persona para recorrer cada una de las veredas que contempla el municipio. Tres días para las actvidades 1,3 y 4 del programa Control social / Participación ciudadana. | Día | 9 | 0 | 0
Gastos de transporte de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 | 0 | 0
Gastos de honorarios de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 | 0 | 0
Actividad 1: Socialización inicial del proyecto: |  |  |  |  | 0
Gastos de transporte para las comunidades: se estima la asistencia del 50% de los usuarios (442). | Día (ida y vuelta) | 442 | 0 | 0
Alquiler mobiliario, salón, sonido, computador, ventilador y video Beam. | Und | 1 | 0 | 0
Alquiler silla sin brazos o rimax | Und | 100 | 0 | 0
Alquiler mesa tablón 10 puestos | Und | 100 | 0 | 0
Alquiler de computador | Día | 1 | 0 | 0
Alquiler Video Beam | Día | 1 | 0 | 0
Alquiler de sonido | Día | 1 | 0 | 0
Punto ecológico (Para disposición de materiales de desechos de las actividades del programa Control social / Participación ciudadana y capacitaciones transversales). | Und | 3 | 0 | 0
Actividad 2: Conformación del Comité de Acompañamiento Comunitario (CAC) - Capacitación |  |  |  |  | 0
Gastos de transporte para los integrantes del CAC para desplazarse al casco urbanos a inscribir el CAC y ser capacitados por personería municipal, (se estima un promedio de 21 personas que estarán un día realizando estas actividades) | Día (ida y vuelta) | 41 | 0 | 0
Actividad 3: Reunión de seguimiento (Se propone mínimo 1 en la ejecución del contrato) |  |  |  |  | 0
Personal local que acompaña al profesional que presentará los avances del contrato, en los desplazamientos que se realicen por cada vereda. | Mes | 1 | 0 | 0
Gastos de transporte y honorarios de los profesionales que presentarán la reunión de seguimiento. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 | 0 | 0
Actividad 4: Evento de entrega formal de la solución energética, feria comercial, productiva, muestra cultural o gastronómica |  |  |  |  | 0
Refrigerios para la jornada de socialización se estima la asistencia de: representantes por ente territorial (02), representantes del operador de red (02), representantes de los entes de control (02), representantes de ASOJUNTAS (02) y representatividad del 100% de los usuarios. | Und | 891 | 0 | 0
Alquiler silla sin brazos o rimax | Und | 100 | 0 | 0
Alquiler mesa tablón 10 puestos | Und | 100 | 0 | 0
Alquiler de computador | Día | 1 | 0 | 0
Transmisión streaming mínimo a dos cámaras (Código embed para transmisión, duración un hora y media a dos horas) | Día | 1 | 0 | 0
Internet satelital bajada 300 megas y de subida 30 Megas | Día | 1 | 0 | 0
Planta eléctrica | Und | 1 | 0 | 0
Alquiler Video Beam | Día | 1 | 0 | 0
Alquiler de sonido | Día | 1 | 0 | 0
Gastos de transporte y honorarios de los profesionales que harán la entrega formal del proyecto en el evento final. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 | 0 | 0
Programa - Capacitaciones transversales |  |  |  |  | 0
Convocatoria por medios interpersonales: persona para recorrer cada una de las veredas que contempla el municipio. Dos días para las actvidades 1,3 y 4 del programa Capacitaciones transversales | Día | 6 | 0 | 0
Personal local que acompaña al profesional que presentará los avances del contrato, en los desplazamientos que se realicen por cada vereda. | Mes | 2 | 0 | 0
Gastos de transporte de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 | 0 | 0
Gastos de honorarios de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 | 0 | 0
Actividad 1. Capacitaciones por grupos poblacionales: |  |  |  |  | 0
Gastos de materiales 1 paquete por cada capacitación: Mujeres, paz y energía, Centinelas de la energía, Proyectos productivos y/o emprendimientos con el uso eficiente de la energía. | Und | 3 | 0 | 0
Cartillas centinelas de la energía para la capacitación Centinelas de la energía - se estima la asitencia de dos niños por usuario. | Und | 1766 | 0 | 0
Actividad 2: Sostenibilidad y apropiación de la infraestructura (Educación y sensibilización ambiental, uso racional de la energía y cultura de pago y manual de operaciones básicas) |  |  |  |  | 0
Acrílicos (contiene información de manejo de las soluciones individuales medidas: 20x30 cm). | Und | 883 | 0 | 0
Gastos de materiales. | Und | 1 | 0 | 0
Actividad 3: Escuela de Formación para la Transición Energética Justa –Escuela TEJ |  |  |  |  | 0
Momento 1 - Diálogo social e inicio montaje solución energética
Materiales (Papel periódico, marcadores borrables, hojas blancas, cartulina, colores, dado, cinta, post-its, pinceles, alambre, esferos, fichas bibliográficas, etc) | Und | 1 | 0 | 0
Plotter con esquema de la cadena de la energía. | Und | 1 | 0 | 0
Tarjetones con los momentos de la cadena de la energía.(Producción, Transformación, Transmisión, Distribución y Comercialización) | Und | 1 | 0 | 0
Placa de madera, arcilla u otro material | Und | 1 | 0 | 0
Temperas en aceite. | Und | 5 | 0 | 0
Trjetones con preguntas problematizadoras | Und | 1 | 0 | 0
Caja soluciones: Piezas gráficas con la norma | Und | 1 | 0 | 0
Momento 2 - Diálogo social de monitoreo y sostenibilidad
Gastos de papelería | Und | 1 | 0 | 0
Imagen de referencia de rompecabezas, tamaño 1/2 pliego. | Und | 1 | 0 | 0
Ploter Pacto por la JET | Und | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL |  | 0
|  |  | VALOR POR USUARIO |  | 0

## Ppto. PMA
INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DE SANTA MARTA, MAGDALENA
IMPLEMENTACION MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
MATERIALES
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial | Peso unitario | peso total kg
1 | Programa No 2. Actividades preliminares
Ficha 2. Manejo para el transporte y almacenamiento de materiales y equipos
| Etiquetado de Materiales y Sustancias Quimicas | und | 2650 | 0 | 0 | 0.005 | 13.25
| Hojas de Seguridad | und | 250 | 0 | 0 | 0.005 | 1.25
| Matriz de Compatibilidad | und | 3 | 0 | 0 | 0.005 | 0.015
| Kit de derrames para punto de almacenamiento | und | 3 | 0 | 0 | 5 | 15
| Cinta adhesiva para demarcación áreas de almacenamiento x 33mt | und | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6
| Transporte Terrestre Bogota - Santa Marta | kg | 31 | 0 | 0
| Transporte Terrestre Santa Marta a veredas ó viviendas | kg | 31 | 0 | 0
2 | Programa No 3. Manejo de uso del suelo
Ficha 3. Medidas para manejo de suelos
| Plástico calibre 6 ancho x mt ( protección de material excavado, 1m2 por usuario) | und | 148 | 0 | 0 | 0.6 | 88.8
| Plástico calibre 6 ancho x mt ( preparación del concreto, 1m2 por usuario) | und | 148 | 0 | 0 | 0.6 | 88.8
| Transporte Terrestre Bogota - Santa Marta | kg | 178 | 0 | 0
| Transporte Terrestre Santa Marta a veredas ó viviendas | kg | 178 | 0 | 0
3 | Programa No 4. Manejo de residuos
Ficha 4. Manejo de residuos peligrosos
| Etiquetado RESPEL | und | 250 | 0 | 0 | 0.005 | 1.25
| Hojas de Seguridad | und | 150 | 0 | 0 | 0.005 | 0.75
| Caneca tapa rosca para disposición de residuos(55 gal) | und | 3 | 0 | 0 | 5 | 15
| Contenedor RAEE's (caneca tapa rosca 55 gal) | und | 3 | 0 | 0 | 5 | 15
| Bolsas plásticas Rojas (paquete de 50 bolsas) | paq | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5
| Amarres plásticos | und | 250 | 0 | 0 | 0.002 | 0.5
| Estiba antiderrame 1 posición para una caneca | und | 3 | 0 | 0 | 5 | 15
| kit de derrames | und | 3 | 0 | 0 | 5 | 15
| kit portátil para control de derrames ( 1 por cuadrilla) | und | 16 | 0 | 0 | 0.5 | 8
| Instalación Punto de almacenamiento (incluye señalización) | und | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cinta adhesiva para demarcación áreas de RESPEL/ RAEES x 33mt - Amarilla Negra | und | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6
| Transporte Terrestre Bogota - Santa Marta | kg | 72 | 0 | 0
| Transporte Terrestre Santa Marta a veredas ó viviendas | kg | 72 | 0 | 0
4 | Ficha 5. Manejo de residuos sólidos
| Punto Ecológico | und | 3 | 0 | 0 | 15 | 45
| Señalización sitio de almacenamiento y manejo de residuos | und | 30 | 0 | 0 | 0.25 | 7.5
| Cinta adhesiva para demarcación áreas de almacenamiento de Residuos x 33mt | und | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6
| Bolsas plásticas código de colores (paquete de 50 ) | paq | 21 | 0 | 0 | 0.5 | 10.5
| Transporte Terrestre Bogota - Santa Marta | kg | 64 | 0 | 0
| Transporte Terrestre Santa Marta a veredas ó viviendas | kg | 64 | 0 | 0 | 0.1
| Gestión Sacos de Cemento Transporte Veredas a Santa Marta | kg | 225 | 0 | 0 | peso saco vacío | 0.25
| Gestión Sacos de Cemento Transporte Santa Marta a Bogotá | kg | 225 | 0 | 0 | cant sacos vacíos aprox 900 | 225
|  |  |  | TOTAL | 0