CARGAS PUENTE GRÚA 25.0 TONELADAS – MÉNSULAS

REF. COT 6174

- CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Capacidad			: 25.0 ton

- Luz				: 13000 mm

- Longitud de rodadura		: 24000 mm

- Distancia entre columnas	: 4 x 6000 mm

- SISTEMA DE REFERENCIA

El esquema de la Figura 1 muestra el sistema de referencia para las reacciones en los apoyos.

Figura 1. Sistema de referencia

- REACCIONES EN LOS APOYOS DE MÉNSULAS

En la Tabla 1 se muestran los resultados de las reacciones en los apoyos para una capacidad de 25.0 ton.

Tabla 1. Resultados de las reacciones en los apoyos

| Capacidad (Ton) | Luz (m) | Vanos | Py máx. (kN) | Py Min. (kN) | Pz Máx. (kN) | Pz Min. (kN) | Mx máx. (kN∙m) | Mx min. (kN∙m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.0 | 13.0 | 4 x 6000 mm | 50.18 | -12.4 | 365.2 | -39.38 | 12.04 | -2.98 |