## PRESUPUESTO OFICIAL
ANEXO No. 3 OFERTA ECONÓMICA
PARQUE DE GENERACION SOLAR MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO
NOTA: TODOS LOS ITEMS INCLUYEN SUMINISTRO E INSTALACION CON TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
N.º | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO incluido iva | VALOR TOTAL
OBRAS PRELIMINARES
1 | OBRAS PRELIMINARES LAS CUALES INCLUYEN, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, ROCERÍA, NIVELACIÓN DE TERRENO CON MAQUINARIA PESADA, CAMPAMENTO EN MADERA CON TEJA FIBROCEMENTO - LOSA DE CONCRETO EN PISO DE 5CM, Y TANQUE 5000 LITROS PARA RECOLECCIÓN AGUAS LLUVIAS, CERRAMIENTO EN YUTE H=2M, APARATOS SANITARIOS PROVISIONALES OBRA., RED ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA EN MEDIA Y BAJA TENSION, PROTECCIONES, TRANSFORMADOR, MEDIDA DIRECTA- TABLEROS- ALIMENTADORES INTERNOS E INSTALACIONES INTERNAS PARA LAS EDIFICACIONES PROVISIONALES DE OBRA , TECHOS PROVISIONALES EN GUADUA Y PLASTICO PARA CONTRUCCION | gbl | 1 |  | 0 | 1
ESTRUCTURAS
2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN Y RETIRO DE SOBRANTE | m3 | 644.144 |  | 0
3 | EXCAVACIÓN MANUAL Y RETIRO DE SOBRANTE | m3 | 193.2432 |  | 0
4 | AFIRMADO COMPACTADO | m3 | 949.596 |  | 0
5 | SOLADO EN CONCRETO 2500 EN SITIO 0.05M | m2 | 1231.32 |  | 0
6 | ACERO REFUERZO ZAPATA | kg | 5151.6 |  | 0
7 | ACERO REFUERZO VIGA DE CIMENTACIÓN | kg | 4924.5 |  | 0
8 | ACERO DE REFUERZO COLUMNA | kg | 61556.05 |  | 0
9 | ACERO DE REFUERZO VIGA | kg | 22531.95 |  | 0
10 | ACERO DE REFUERZO LOSA | kg | 8310 |  | 0
11 | ACERO DE REFUERZO MURO DE CONCRETO | kg | 6883.2 |  | 0
12 | ACERO LISO | kg | 100 |  | 0
13 | ACERO DE REFUERZO MURO BLOQUE | kg | 631 |  | 0
14 | MALLA ELECTROSOLDADA XX-131 | m2 | 1000 |  | 0
15 | MALLA ELECTROSOLDADA XX-378 | m2 | 950 |  | 0
16 | CONCRETO ZAPATA 3500 PSI | m3 | 42.93 |  | 0
17 | CONCRETO VIGA DE CIMENTACIÓN 3500 PSI (INCLUYE FORMALETA) | m3 | 41.0375 |  | 0
18 | CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA) | m3 | 310.396 |  | 0
19 | CONCRETO VIGA AÉREA 3000 PS (INCLUYE FORMALETA) | m3 | 187.131 |  | 0
20 | CONCRETO LOSA AÉREA 3500 PSI (INCLUYE FORMALETA) | m3 | 69.25 |  | 0
21 | CONCRETO MURO MACIZO (INCLUYE FORMALETA) | m3 | 57.36 |  | 0
22 | CONCRETO LOSA MACIZA CONTRAPISO (INCLUYE FORMALETA) | m3 | 139.4 |  | 0
23 | CONCRETO LOSA MACIZA CONTRAPISO (INCLUYE FORMALETA), CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE PISO TIPO SIKA FLOOR 3-QT O SIMILAR ACABADO LISO BRILLANTE | m3 | 102.15 |  | 0
24 | BLOQUE Y PEGA MURO PERFORACIÓN HORIZONTAL N.º 5 E=0.12 M | m2 | 631 |  | 0
25 | MURO EN BLOQUE PERFORACIÓN VERTICAL E=0.12 M INCLUYE MORTERO DE INYECCIÓN EN DOVELAS REQUERIDAS ACERO DE REFUERZO DILATACIONES EN SILICONA | m2 | 4894 |  | 0
26 | RELLENOS DE EXCAVACIÓN | m3 | 20 |  | 0
27 | CÁRCAMO EN CONCRETO 0.6MX0.4M CON TAPA 0.1M ELÉCTRICO | m | 70 |  | 0
28 | CÁRCAMO EN CONCRETO 0.4MX0.4M CON TAPA 0.1M ELÉCTRICO | m | 225 |  | 0
29 | CAJA DE INSPECCIÓN CONCRETO CS-275 ELÉCTRICO | un | 16 |  | 0
30 | CAJA DE INSPECCIÓN CONCRETO 28MPA POZO TRAFICO PESADO DIÁMETRO INTERNO 1.2M AGUAS | un | 21 |  | 0
31 | CAJA DE INSPECCIÓN CONCRETO 0.6MX0.6MX1.0M SANITARIO-ELÉCTRICO | un | 42 |  | 0
32 | CAJA DE INSPECCIÓN CONCRETO 0.5MX0.5MX1.0M ELÉCTRICO | un | 1 |  | 0
33 | CÁMARA DE INSPECCIÓN 30 X 30 X 30 CM | un | 23 |  | 0
34 | CERCHA METÁLICA PARA CUBIERTA | un | 5 |  | 0
35 | CORREAS | m | 18 |  | 0
36 | PUENTE GRÚA 25 TON CON VIGA CARRILERA Y RIEL DE RODADURA | un | 1 |  | 0
37 | ESTRUCTURA DE INSPECCIÓN CHIMENEAS | un | 5 |  | 0
38 | CUARTO DE MAQUINAS Y TANQUES DE RESERVA EN CONCRETO REFORZADO PARA RED SUMINISTRO DE AGUA Y RCI | un | 1 |  | 0
39 | CUARTO DE MAQUINAS EN CONCRETO REFORZADO PARA TANQUES Y FILTROS DE RECIRCULACIÓN AGUAS LLUVIA | un | 1 |  | 0
40 | DIQUE PARA CONTENCIÓN DE COMBUSTIBLE ZONA TANQUES DE 75M3 (X4) NORMATIVIDAD SICOM | un | 4 |  | 0
41 | DIQUE PARA CONTENCIÓN DE COMBUSTIBLE TANQUE INTERNO DE RESERVA GRUPOS ELECTRÓGENOS NORMATIVIDAD SICOM | un | 5 |  | 0
MEDIA Y BAJA TENSIÓN
42 | POSTE DE CONCRETO 12 M 1050 KGF | un | 15 |  | 0
43 | CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA 3 X 1/4 X 4 M | un | 24 |  | 0
44 | CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA 3 X 1/4 X 6 M | un | 16 |  | 0
45 | AISLADOR DE PLATO ANSI 52-4 | un | 30 |  | 0
46 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI 56-3 | un | 9 |  | 0
47 | SECCIONADOR TRIPOLAR 3X600A | un | 11 |  | 0
48 | SECCIONADOR TRIPOLAR 3X400A | un | 9 |  | 0
49 | PROTECCIÓN CON FUSIBLE TIPO DUAL REF. NH 50A - 36KV | un | 6 |  | 0
50 | PROTECCIÓN CON FUSIBLE NH 250 A - 15 KV | un | 2 |  | 0
51 | EQUIPO DE MEDICIÓN MEDIDA INDIRECTO MEDIA TENSIÓN | un | 3 |  | 0
52 | EQUIPO DE MEDICIÓN MEDIDA SEMIDIRECTA BAJA TENSIÓN | un | 1 |  | 0
53 | MEDIDOR TRIFÁSICO MEDIDA SEMIDIRECTA | un | 1 |  | 0
54 | RECONECTADOR 36 KV - 630 A, 34,5 KA, REF. (VR3S) | un | 1 |  | 0
55 | RECONECTADOR 600 A - 15 KV, BIL 100, REF. (VR3S) | un | 1 |  | 0
56 | TABLERO DE CONTROL Y SISTEMA SCADA | un | 1 |  | 0
57 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, RELACIÓN 75/5 - 15KV, REF. 5P15-2,5VA | un | 12 |  | 0
58 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 1.6MVA 34.5/13.8KV | un | 2 |  | 0
59 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 2MVA 0.48/13.8KV | un | 2 |  | 0
60 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112.5 KVA | un | 1 |  | 0
61 | CABLE 2 AWG ACSR SPARROW | m | 930 |  | 0
62 | CABLE 2 AWG XLPE 133% CU | m | 230 |  | 0
63 | CABLE ALUMINIO ACSR 266.8 KCMIL | m | 787 |  | 0
64 | CELDA DE ENTRADA CON INTERRUPTOR MOTORIZADO DE 3X70A, 17,5 KV, 2,5 | un | 4 |  | 0
65 | CELDA PROTECCIÓN Y MEDIDA EN SF-6, INCLUYE (3 CT'S Y PT´S) | un | 2 |  | 0
66 | GRUPO ELECTRÓGENO MARCA CUMMINS DE 1875 KVA - 480 V | un | 3 |  | 0
67 | TUBERÍA ESCAPE DE GASES (X2) | un | 4 |  | 0
68 | TABLERO GENERAL GRUPOS ELECTRÓGENOS | un | 1 |  | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
69 | POSTE DE CONCRETO 10 M 510 KGF | un | 27 |  | 0
70 | TABLERO DE CONTROL MAESTRO DIGITAL DMC 8000 | un | 1 |  | 0
71 | TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN SERVICIOS AUXILIARES (TgblT) | un | 1 |  | 0
72 | TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN ADMINISTRATIVO (TgblTA) | un | 1 |  | 0
73 | TABLERO DISTRIBUCIÓN MAQUINAS (TD2) | un | 1 |  | 0
74 | TABLERO DE RED REGULADA MAQUINAS (TR2) | un | 1 |  | 0
75 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN RESPEL (TD3) | un | 1 |  | 0
76 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TALLER (TD4) | un | 1 |  | 0
77 | TABLERO AIRES ACONDICIONADOS MAQUINAS (TAA1) | un | 1 |  | 0
78 | TABLERO MOTOBOMBAS COMBUSTIBLE (TMC) | un | 1 |  | 0
79 | TABLERO GENERAL PUENTE GRÚA (TGPG) | un | 1 |  | 0
80 | TABLERO DISTRIBUCIÓN ADMINISTRATIVO (TD1) | un | 1 |  | 0
81 | TABLERO DE RED REGULADA ADMINISTRATIVO (TR1) | un | 1 |  | 0
82 | TABLERO AIRES ACONDICIONADOS ADMINISTRATIVO (TAA2) | un | 1 |  | 0
83 | TABLERO MOTOBOMBAS AGUA POTABLE (TMA) | un | 1 |  | 0
84 | TABLERO PORTERÍA (TD5) | un | 1 |  | 0
85 | TUBERÍA PVC 3/4" | m | 1708 |  | 0
86 | TUBERÍA PVC 1" | m | 146 |  | 0
87 | TUBERÍA PVC 1 1/2" | m | 276 |  | 0
88 | TUBERÍA PVC 4" | m | 2600 |  | 0
89 | TUBERÍA EMT 3/4" | m | 76.55 |  | 0
90 | TUBERÍA EMT 1" | m | 6 |  | 0
91 | TUBERÍA EMT 1 1/2" | m | 10 |  | 0
92 | TUBERÍA IMC 3/4" | m | 278.4 |  | 0
93 | TUBERÍA IMC 1" | m | 12 |  | 0
94 | TUBERÍA IMC 1 1/2" | m | 3 |  | 0
95 | TUBERÍA IMC 4" | m | 40 |  | 0
96 | SALIDA DE PUNTO DE ILUMINACIÓN / INTERRUPTOR /TOMACORRIENTE/ SENSOR (CAJA GALVANIZADA) | un | 338 |  | 0
97 | BANDEJA CABLOFIL CF54 X 100 | m | 28.98 |  | 0
98 | BANDEJA CABLOFIL CF54 X 200 | m | 72.71 |  | 0
99 | BANDEJA PORTA CABLES 60X200 MM TIPO CANALETA RECTA LISA CON PELDAÑO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CALIBRE 16 (1.52MM), CON TAPA A PRESIÓN. | m | 10 |  | 0
100 | BANDEJA PORTA CABLES 60X300 MM TIPO CANALETA RECTA LISA CON PELDAÑO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CALIBRE 16 (1.52MM), CON TAPA A PRESIÓN. | m | 10 |  | 0
101 | BANDEJA PORTA CABLES 60X400 MM TIPO CANALETA RECTA LISA CON PELDAÑO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CALIBRE 16 (1.52MM), CON TAPA A PRESIÓN. | m | 10 |  | 0
102 | BANDEJA PORTA CABLES 60X500 MM TIPO CANALETA RECTA LISA CON PELDAÑO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, CALIBRE 16 (1.52MM), CON TAPA A PRESIÓN. | m | 10 |  | 0
103 | CABLE 10 AWG HFFRLS/THHN/THWN CU | m | 1576 |  | 0
104 | CABLE 1/0 AWG HFFRLS/THHN/THWN CU | m | 1080.8 |  | 0
105 | CABLE #2 AWG HFFRLS CU | m | 3.88 |  | 0
106 | CABLE #4 AWG HFFRLS CU | m | 470.9 |  | 0
107 | CABLE #6 AWG HFFRLS CU | m | 8.64 |  | 0
108 | CABLE #8 AWG HFFRLS CU | m | 1440.7 |  | 0
109 | CABLE #10 AWG HFFRLS CU | m | 30 |  | 0
110 | CABLE #12 AWG HFFRLS CU | m | 905.3 |  | 0
111 | CABLE 2X18 FPLR, RCI | m | 1000 |  | 0
112 | TOMACORRIENTE DOBLE | un | 68 |  | 0
113 | TOMACORRIENTE DOBLE TIPO INTEMPERIE | un | 20 |  | 0
114 | TOMACORRIENTE GFCI | un | 11 |  | 0
115 | TOMACORRIENTE BIFÁSICO | un | 1 |  | 0
116 | TOMACORRIENTE TRIFÁSICO 120/208V 4POLE 5WIRE GROUNDING L21-20R LEVITON DE INCRUSTAR | un | 1 |  | 0
117 | INTERRUPTOR SENCILLO | un | 14 |  | 0
118 | INTERRUPTOR DOBLE | un | 3 |  | 0
119 | INTERRUPTOR CONMUTABLE | un | 32 |  | 0
120 | PANEL LED CIRCULAR Ø20CM 18W, 70 LM/W | un | 55 |  | 0
121 | PANEL LED CUADRADO 60CMX60CM 50W, 110LM/W | un | 20 |  | 0
122 | PROYECTOR LED (INDU FOOD GEN2) 63 W, 160LM/W CON TEMPORIZADOR | un | 57 |  | 0
123 | LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO (AVENTÓ) 174W, 140LM/W CON FOTOCELDA | un | 16 |  | 0
124 | LUMINARIA HERMÉTICA LED 50W, 106LM/W | un | 9 |  | 0
125 | LUMINARIA ANTIEXPLOSIVA LED 80W, 150LM/W | un | 16 |  | 0
126 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 2.4W 265LM AUTONOMÍA 90MIN | un | 43 |  | 0
127 | AVISO SALIDA DE EMERGENCIA ILUMINACIÓN LED | un | 8 |  | 0
128 | ALARMA ESTROBOSCÓPICA | un | 37 |  | 0
129 | ESTACIÓN DE ACCIONAMIENTO MANUAL | un | 37 |  | 0
130 | PANEL DE CONTROL CONTRA INCENDIOS | un | 5 |  | 0
131 | SENSOR DE HUMO TECNOLOGÍA 4 HILOS | un | 60 |  | 0
132 | SENSOR ON/OFF | un | 17 |  | 0
133 | UPS BIFÁSICA 10 KVA | un | 1 |  | 0
SISTEMA CCTV
134 | Suministro, instalación y puesta en marcha de Sistema Integral de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), Videovigilancia y Gestión de Datos Incluye: Equipos de captura (27 cámaras), infraestructura de red (Rack, UPS, Cableado), almacenamiento (NVR + HDD), visualización y licenciamiento AI. Según diseño. | gbl | 1 |  | 0
SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS (APANTALLAMIENTO)
135 | Suministro, transporte e instalacion de sistema Integral de sistema de protección contra rayos y Puesta a Tierra. Incluye: Puntas captadoras con base, red de conductores de captación (Alambrón), bajantes aisladas de alta seguridad, red de puesta a tierra con cable desnudo 2/0 AWG, varillas, cajas de inspección en concreto y accesorios de conexión. Según diseño. | gbl | 1 |  | 0
AIRE ACONDICIONADO
136 | Suministro, transporte e instalación del sistema Integral de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica (segun diseño). Incluye: Suministro e instalación de unidades condensadoras y evaporadoras (tipo pared, techo y multi-split) según diseño, red de tubería de cobre aislada y soportada, cableado de control, soldaduras, carga de refrigerante y pruebas de funcionamiento: | gbl | 1 |  | 0
SISTEMA DE RED CONTRAINCENDIOS
137 | Suministro, instalación y pruebas de Sistema integral de Red de Protección Contra Incendios (RCI, Segun diseños). Incluye: Red de suministro enterrada en PVC-P AWWA, red aérea en tubería de acero al carbón SCH-10 con accesorios ranurados, sistema de rociadores automáticos, estaciones de control, gabinetes equipados, siamesa, extintores y equipo de bombeo de inyección. | gbl | 1 |  | 0
138 | EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA RCI, INCLUYE ACCESORIOS | un | 1 |  | 0
SISTEMA DE RED HIDROSANITARIA
139 | Suministro, transporte e instalación integral de Redes hidraulicas y sanitarias (segun diseño) Incluye: Sistema de captación, alimentación hasta planta, taques de almacenamiento, sistema de medición, bombeo, control y protección electrico, redes de suministro de agua potable (PVC-P), redes de desagües sanitarios y ventilación (PVC-S), y sistema de evacuación de aguas lluvias (PVC Corrugado/Novafort) en todos los diámetros. Incluye excavaciones, rellenos, soportes, accesorios, trampas de grasas, recamaras, rejillas | gbl | 1 |  | 0
140 | Suministro e instalación de Aparatos Sanitarios y Griferías. Incluye: Sanitarios de fluxómetro, orinales push, lavamanos de pedestal, duchas, lavaplatos, llaves de jardín y sistema combinado de ducha-lavaojos de emergencia. Incluye conexiones finales y pruebas de estanqueidad. | gbl | 1 |  | 0
141 | SISTEMA SÉPTICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VERTIMINETO CERO CON CAPACIDAD DE HASTA 4000 LTS CON UNA CÁMARA Y UN POZO DE INSPECCIÓN, LOSA DE CONCRETO, TUBERÍA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO | gbl | 1 |  | 0
ALMACENAMIENTO Y TRASIEGO DE COMBUSTIBLE
142 | TANQUE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 20.000 GLN EXTERIOR | un | 4 |  | 0
143 | TANQUE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 300 GLN INTERIOR | un | 5 |  | 0
144 | RED DE DISTRIBUCIÓN EN ACERO AL CARBÓN SCH-40 DE DIVERSOS DIAMETROS, VÁLVULAS DE CONTROL Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN | gbl | 1 |  | 0
145 | SISTEMA INTEGRAL Y REDUNDANTE DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE PRINCIPAL Y DE TRASIEGO EL CUAL INCLUYE: MOTOBOMBAS TRIFÁSICA 5HP SUCCIÓN 2" 220V 380 LPM, SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION, BOQUILLA 3" ACERO AL CARBÓN CON BOMBA DE IMPULSIÓN 0.7HP | gbl | 1 |  | 0
ACABADOS
146 | ALFAJÍA | m | 871.5 |  | 0
147 | MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTA EN CONCRETO | m2 | 19.05 |  | 0
148 | TEJA METÁLICA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH | m2 | 882.69 |  | 0
149 | TEJA TRANSPARENTE TERMOACÚSTICA TIP GIP CLASE RF | m2 | 220 |  | 0
150 | TEJA METÁLICA TERMOACÚSTICA | m2 | 283.15 |  | 0
151 | TEJA TRANSPARENTE TERMOACÚSTICA | m2 | 100 |  | 0
152 | CLARABOYA VIDRIO TEMPLADO | un | 3 |  | 0
153 | CABALLETE METÁLICO EN LAMINA CUBIERTA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH | m | 66.55 |  | 0
154 | CABALLETE METÁLICO EN LAMINA CUBIERTA TERMOACÚSTICA | m | 59.5 |  | 0
155 | CANAL METÁLICO LAMINA GALVANIZADA | m | 252.1 |  | 0
156 | FLANCHE METÁLICO LAMINA GALVANIZADA | m | 252.1 |  | 0
157 | CIELO RASO PLACA FIBROCEMENTO | m2 | 762.58 |  | 0
158 | MURO EN PLACA FIBROCEMENTO 8MM CARA DOBLE 0.12M CON LANA DE ROCA ALTA DENSIDAD | m2 | 52 |  | 0
159 | MURO EN SUPERBOARD 8MM UNA CARA 0.11M CON LANA DE ROCA CON LANA DE ROCA ALTA DENSIDAD | m2 | 618 |  | 0
160 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM LISO FACHADAS | m2 | 9703 |  | 0
161 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM LISO INTERIOR | m2 | 4253 |  | 0
162 | ESTUCO | m2 | 4253 |  | 0
163 | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR | m2 | 9703 |  | 0
164 | PINTURA INTERIOR TRES MANOS | m2 | 4253 |  | 0
165 | PINTURA INTERIOR EPOXICA | m2 | 601.75 |  | 0
166 | PINTURA EXTERIOR TRES MANOS KORAZA O SIMILAR | m2 | 9703 |  | 0
167 | PINTURA ALTO TRAFICO PARA DEMARCACIÓN, INTERIOR Y EXTERIOR 0.1M | m | 1285 |  | 0
168 | BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | m2 | 454 |  | 0
169 | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA | m2 | 50 |  | 0
170 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | m2 | 278 |  | 0
171 | PISO Y GUARDAESCOBAS PORCELANATO BEIGE CLARO | m2 | 278 |  | 0
172 | ACABADO DE PISO EN RECUBRIMIENTO EPÓXIDO FLEXIBLE 2 CAPAS | m2 | 14 |  | 0
173 | BOCAPUERTA EN GRANITO 0.15M | m | 14 |  | 0
174 | MEDIA CAÑA EN GRANITO | m | 110.4 |  | 0
175 | COCINA INTEGRAL GIRONA 1.8M SOCODA O SIMILAR, MUEBLE SUPERIOR INFERIOR MESÓN Y 4 QUEMADORES A GAS | un | 1 |  | 0
176 | LAVA TRAPERO CONCRETO | un | 2 |  | 0
177 | ESPEJO EN CRISTAL FLOTANTE A=60CM L=120CM | un | 8 |  | 0
178 | GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL ACERO INOXIDABLE | un | 8 |  | 0
179 | MOBILIARIO GENERAL | m2 | 250 |  | 0
180 | PORTA ROLLO PAPEL ACERO INOXIDABLE | un | 8 |  | 0
181 | PUERTA CON MARCO MADERA ENTAMBORADA | m2 | 30 |  | 0
182 | PUERTA-VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO EN VIDRIO TEMPLADO DOBLE Y CÁMARA DE AIRE | m2 | 96 |  | 0
183 | Suministro, transporte e instalación Integral de PUERTAS CORTAFUEGO según diseño ARQUITECTONICO Abatible metálica, resistencia al fuego mínima de 2 horas. | un | 27 |  | 0
184 | PUERTA-VENTANA DE MARCO DE ALUMINIO EN VIDRIO TEMPLADO | m2 | 4 |  | 0
185 | PUERTA-VENTANA DE MARCO DE ACERO GALVANIZADO Y MALLA PREONDULADA ACERO GALVANIZADO | m2 | 75 |  | 0
186 | PUERTA DOBLE EN ACERO CON COLUMNAS CIMENTACIÓN Y ACCESORIOS, ACCESO GENERAL MOTORIZADA H=3.075M A=6M | un | 1 |  | 0
187 | CELOSÍA EN ALUMINIO PARA PUERTA - VENTANA PUERTA VENTANA, INCLUYE MARCO | m2 | 103.2 |  | 0
188 | REJA METÁLICA Y PUERTAS EN TUBOS DE ACERO SECCIONES CUADRADAS 1" | m2 | 400 |  | 0
189 | CERRAMIENTO EN MALLA GALVANIZADA, CON TUBERÍA Y CIMENTACIÓN | m | 620 |  | 0
URBANISMO
190 | CONCRETO LOSA MACIZA VÍA H/.28 VÍA (INCLUYE FORMALETA) | m3 | 1062.9 |  | 0
191 | SUMIDERO | un | 16 |  | 0
192 | REJILLA EN CONCRETO PREFABRICADA EN SUMIDERO | m | 45 |  | 0
193 | BORDILLO H=0.45M Y E=0.15M | m | 958 |  | 0
194 | ANDEN 1.6MX0.1M | m | 1032 |  | 0
195 | FILTRO | m | 2101 |  | 0
196 | CONCERTINA GALVANIZADA DIÁMETRO 18" | m | 500 |  | 0
197 | BANCA EN CONCRETO | un | 3 |  | 0
198 | EMPRADIZACIÓN CÉSPED (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) | m2 | 4300 |  | 0
199 | PLANTA FLORAL NATIVA INCLUYE TIERRA NEGRA | un | 150 |  | 0
200 | PLANTA PARA CERCA VIVA EN JUNÍPERO COMÚN FACHADA | un | 115 |  | 0
201 | ARBOLES NATIVOS | un | 67 |  | 0
SISTEMA FOTOVOLTAICO
202 | Suminstro, logistica, seguro, transporte, izaje e instalación de modulo solar con capacidad minima de 665 W. Certificaciones: IEC61701(2022), IEC61215 (2016), IEC61730 (2016).ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Garantía:12 años por fabricación y 25 años en línea de potencia.Vida útil 25 años ( 85 % potencia). Superficie anti-reflectiva y anti ensuciamiento. DE DIMENSIONES 1,31 M DE ANCHO POR 2,39 M DE LARGO | un | 4446 |  | 0
203 | ESTRUCTURA PARA SOPORTE Y FIJACIÓN DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA AL SUELO. CONFORMADO POR PERFILES , COLUMNAS SOPORTES, ANCLAJES Y LA TORNILLERÍA NECESARIA. ESTÁ INCLUIDA LA ORIENTACIÓN DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. | un | 2223 |  | 0
204 | Sistema de almacenamietno BESS 2 MWh Batteries - Split Container | gbl | 1 |  | 0
205 | SUMNISTRO E INSTALACIÓN INVERSOR SINUSOIDAL TIPO HIBRIDO | un | 19 |  | 0
206 | SUMNISTRO E INSTALACIÓN REGULADOR DE CARGA MPPT | gbl | 1 |  | 0
207 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION | un | 1 |  | 0
208 | SUMNISTRO E INSTALACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACION | un | 1 |  | 0
209 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL CONDUCTOR DE LOS RAMALES FOTOVOLTAICOS AL INVERSOR: 2X4mm2 | m | 5400 |  | 0
210 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL CONDUCTOR ENTRE EL INVERSOR Y EL TABLERO DE BAJA TENSIÓN: 3x95 mm2 | m | 2175.5 |  | 0
211 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL CONDUCTOR ENTRE EL MODULO DE BATERIAS Y REGULADOR DE CARGA: 2x95 mm2 | m | 48 |  | 0
212 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL CONDUCTOR ENTRE EL REGULADOR DE CARGA Y EL TABLERO DE BAJA TENSION: 2x70 mm2 | m | 15 |  | 0
213 | SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCTOR ENTRE EL TABLERO DE BAJA TENSIÓN Y EL TRANSFORMADOR ELEVADOR:3 x (7 x 400 kcm) THHN/THWN | m | 31 |  | 0
214 | SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCTOR ENTRE EL TRANSFORMADOR ELEVADOR Y EL AFLORAMIENTO : 3 x (1/0 AWG) XLPE 133%, Cu. | m | 7.5 |  | 0
215 | SUMINISTRO E INSTALACION POSTE EN CONCRETO DE 14M INCLUYE AFLORAMIENTO | un | 3 |  | 0
216 | SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCTOR RED DE MEDIA TENSION AEREA: 3x35mm2 | m | 74 |  | 0
217 | CERRAMIENTO EN MALLA GALVANIZADA, CON TUBERÍA Y CIMENTACIÓN | m | 760.7 |  | 0
CASETA GRANJA SOLAR
218 | Construcción integral de una caseta para granja solar (Segun diseños), destinada a albergar los sistemas de control y protección, personal operativo y de mantenimiento, mobiliario general, así como las instalaciones de servicios sanitarios y áreas de almacenamiento necesarias para la correcta operación y mantenimiento de la infraestructura. | gbl | 1 |  | 0
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GRANJA SOLAR
219 | EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN) | m3 | 560.1 |  | 0
220 | CAMA EN ARENA LIMPIA | m3 | 70.0125 |  | 0
221 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO 2/0 AWG | m | 1124.3 |  | 0
222 | SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA COOPERWELL 5/8" | un | 102 |  | 0
223 | CAJA DE PASO CONCRETO 400X400 MM | un | 34 |  | 0
224 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (APISONADO) | m3 | 308.055 |  | 0
225 | RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO (APISONADO) | m3 | 140.025 |  | 0
COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL
226 | IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS) Y GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO. INCLUYE: ESTUDIOS TÉCNICOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, EMISIONES DE RUIDO Y CALIDAD DEL AIRE, PROGRAMAS DE USO EFICIENTE DEL AGUA, PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO. | gbl | 1 |  | 0
PERMISOS Y CERTIFICACIONES
227 | CERTIFICACION RETIE | gbl | 1 |  | 0
228 | LICENCIAS DE CONSTRUCCION | gbl | 1 |  | 0
229 | CERTIFICACION SICOM DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRASCIEGO DE COMBUSTIBLE | gbl | 1 |  | 0
SUBTOTAL OBRAS
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 2% |  |  | 0
| UTILIDAD | 5% |  |  | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD | 19% |  |  | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTO | 7% |  |  | 0
| VALOR CONSTRUCCION (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) |  |  |  | 0

## Formato APU
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
A. DATOS GENERALES
OBJETO | GESTION ENERGETICA S.A. ESP. (GENSA) está interesada en recibir ofertas para la construcción y puesta en funcionamiento del “PARQUE DE GENERACIÓN SOLAR EN EL MUNICIPIO BAHÍA SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ” bajo la modalidad de precios unitarios fijos, incluidas todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento en el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas; el proyecto debe ser entregado en COD, esto es puesto en servicio y operación comercial.
B. DATOS ESPECIFICOS
ITEM | DESCRIPCION |  | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO
0
1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VR. UNITARIO
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
2. MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
3. TRANSPORTE
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | REND/UNIDAD | VR.UNITARIO
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
4. MANO DE OBRA
CUADRILLA | UNIDAD | H/C | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
|  |  |  | SUB-TOTAL | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  | 0