## Presupuesto
PRESUPUESTO
“IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MANO DE OBRA | VR. UNITARIO | Valor Total
1 | Sistema Solar Fotovoltaico | Un | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Localizacion y Replanteo | Un | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 |  |  | -180000 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | Suministro, transporte y construccion de la cimentación | Un | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 |  |  | -295000 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 | Suministro, transporte e instalación de estructura para soportar juego de dos (2) módulos | Un | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 |  |  | -1500000 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 | Suministro, Transporte e instalacion de Gabinete y Protecciones | Un | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723000 |  |  | -1723000 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5 | Suministro e instalación de juego solares fotovoltaicos monocristalinos 1200 W (2 paneles de 600W cada uno) con las siguientes características: ƞ=20,17%; +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años del 90% y del 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de Conformidad de Producto Internacional, incluye acometida subterránea desde módulos hasta gabinete | Un | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 |  |  | -1200000 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6 | Suministro, transporte e instalación de batería de litio cicloprofundo (Solares) LifePo4 de 200 Ah - 24 VDC cada una | Un | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700000 |  |  | -5700000 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.7 | Suministro, transporte e instalación de regulador (controlador) Solar tecnología MPPT de 12-24 VDC, 60A con display LCD, indicación led de bajo voltaje, eficiencia minima de 96%, protección contra cortocircuito y bajo voltaje, IP20 o superior, apto para cargar batería tipo LiFePO4 | Un | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 |  |  | -700000 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.8 | Suministro, transporte e instalación de inversor de 2000 W, 24 VDC - 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura | Un | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383000 |  |  | -383000 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | Suministro, transporte e instalación de materiales eléctricos de acometida | Un | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384000 |  |  | -384000 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Sistema Puesta a Tierra | Un | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1 | Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra | Un | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 |  |  | -500000 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Instalaciones internas | Un | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.1 | Suministro, transporte e instalación de instalaciones electricas internas | Un | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086000 |  |  | -1086000 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 | Suministro, Transporte e instalacion de medidor Monosfasico bifilar prepago | Un | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508000 |  |  | -508000 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Costos directos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.77778 | #REF!
COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Administración | [8 empty] | 0 | [6 empty] | #DIV/0!
Imprevistos | [8 empty] | 0
Utilidad | [8 empty] | 0
IVA Sobre Utilidad | [8 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0
SUBTOTAL 1 ( COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | [8 empty] | 0
PLAN DE GESTIÓN, CARACTERIZACIÓN, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CE (ESCUELA TEJ) RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS
SUBTOTAL 2 ( SUBTOTAL 1 + PLAN DE GESTIÓN, CARACTERIZACIÓN, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CE (ESCUELA TEJ))
TOTAL
COSTO TOTAL DEL PROYECTO POR USUARIO
[11 empty] | 50000 | Cabecera vereda
19862408915
| Firma: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | #REF!
| Elaboro: |  |  |  |  | 0 | 0
| Cedula No: |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 19862408915
[6 empty] | 0 | 0 |  | 4747115730.685
198624089.15
[6 empty] | 0 | 0 |  | 993120445.75
[6 empty] | 0 | 0

## Flujo de fondos (hidden)
FLUJO DE FONDOS
#REF!
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V/TOTAL | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12
0 | ETAPA PRE-CONTRACTUAL |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
0.1 | Constitución de Patrimonio Autonomo | [51 empty] | 0
0.2 | Contratación de Gerencia | [51 empty] | 0
0.3 | Contratación de Interventoría | [51 empty] | 0
0.4 | Contratación de Ejecutor | [51 empty] | 0
1 | LEGALIZACIÓN ANTICIPO | [51 empty] | 0
1.1 | Tramite Legalización Anticipo | [51 empty] | 0
2 | REPLANTEO DE OBRA | [51 empty] | 0
1.1 | Localizacion y Replanteo | Und | 799 | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF! | #REF!
3 | ETAPA DE ADQUISICIÓN Y LEGALIZACIÓN IVA EN UPME | [51 empty] | 0
3.1 | Adquisción de equipos ( 50% del valor de los equipos para garantizar la compra) |  |  | #REF! | 4: #REF! | #REF!
3.2 | Transito de equipos | [51 empty] | 0
3.3 | legalización de equipos | [51 empty] | 0
4 | IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | [51 empty] | 0
4.1 | Suministro, transporte y construccion de la cimentación |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF! | #REF!
4.2 | Suministro, transporte e instalación de estructura para soportar juego de dos (2) módulos |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF! | #REF!
4.3 | Suministro, Transporte e instalacion de Gabinete y Protecciones |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF! | #REF!
4.4 | Suministro e instalación de juego solares fotovoltaicos monocristalinos 1100 Wp (2 paneles de 550Wp cada uno) con las siguientes características: ƞ=20,17%; +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años del 90% y del 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de Conformidad de Producto Internacional, incluye acometida subterránea desde módulos hasta gabinete |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF! | #REF!
4.5 | Suministro, transporte e instalación de batería cicloprofundo (Solares) LifePo4 de 200 Ah - 24 VDC cada una |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF! | #REF!
4.6 | Suministro, transporte e instalación de regulador (controlador) Solar tecnología MPPT de 24 VDC, 50A con display LCD, indicación led de bajo voltaje, eficiencia minima de 96%, protección contra cortocircuito y bajo voltaje, IP20 o superior, apto para cargar batería tipo LiFePO4 |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF! | #REF!
4.7 | Suministro, transporte e instalación de inversor de 2000 W, 24 VDC - 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF! | #REF!
4.8 | Suministro, transporte e instalación de materiales eléctricos de acometida |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF! | #REF!
4.9 | Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF! | #REF!
4.10 | Suministro, transporte e instalación de instalaciones electricas internas |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF! | #REF!
4.11 | Suministro, Transporte e instalacion de medidor Monosfasico prepago |  |  | #REF! | 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF!; 1: #REF!; 2: #REF!; 3: #REF!; 4: #REF! | #REF!
4.12 | Interventoria |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.13 | Gestión Social |  |  | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0 | 0 | 85
4.14 | PMA |  |  | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0 | 0
5 | ETAPA DE LIQUIDACIÓN | [51 empty] | 0
5.1 | Entrega de infraestructura, recopilación de documentación y liquidación del contrato de obra | [51 empty] | 0
5.2 | Liquidación contrato de interventoría | [51 empty] | 0
5.3 | Cierre fiducia y gerencia | [51 empty] | 0
5.4 | Certificado de cierre de saldos y entrega ENC
|  |  |  | Total | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | % de Avance de Obra | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
[53 empty] | #REF! |  | 36.25% | 36.25%
8.3527e-08
#REF!
OSCAR GUERRA CAMARGO
INGENIERO ELECTRICISTA
M.P: AT 205 - 153387

## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA
#REF!
DESCRIPCION | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12
a) ETAPA PREVIA | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Socialización | bar: S1 to S4
Localizacion del proyecto
Verificacion de usuarios
verificacion de diseños, especificacion y presupuesto
b) ETAPA CONTRATACION DE OBRA
Constitución de Patrimonio Autonomo
Contratación de Gerencia
Contratación de Interventoría
Contratación de Ejecutor
LEGALIZACIÓN ANTICIPO
Tramite Legalización Anticipo
REPLANTEO DE OBRA
Localizacion y Replanteo
ETAPA DE ADQUISICIÓN Y LEGALIZACIÓN IVA EN UPME
Adquisción de equipos ( 50% del valor de los equipos para garantizar la compra)
Transito de equipos
legalización de equipos
c) IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Suministro, transporte y construccion de la cimentación
Suministro, transporte e instalación de estructura para soportar juego de dos (2) módulos
Suministro, Transporte e instalacion de Gabinete y Protecciones
Suministro e instalación de juego solares fotovoltaicos monocristalinos 1200 W (2 paneles de 600W cada uno) con las siguientes características: ƞ=20,17%; +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años del 90% y del 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de Conformidad de Producto Internacional, incluye acometida subterránea desde módulos hasta gabinete
Suministro, transporte e instalación de batería de litio cicloprofundo (Solares) LifePo4 de 200 Ah - 24 VDC cada una
Suministro, transporte e instalación de regulador (controlador) Solar tecnología MPPT de 12-24 VDC, 60A con display LCD, indicación led de bajo voltaje, eficiencia minima de 96%, protección contra cortocircuito y bajo voltaje, IP20 o superior, apto para cargar batería tipo LiFePO4
Suministro, transporte e instalación de inversor de 2000 W, 24 VDC - 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura
Suministro, transporte e instalación de materiales eléctricos de acometida
Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra
Suministro, transporte e instalación de instalaciones electricas internas
Suministro, Transporte e instalacion de medidor Monosfasico bifilar prepago
Interventoria
Gestión Social
PMA
d) ETAPA DE LIQUIDACIÓN
Entrega de infraestructura, recopilación de documentación y liquidación del contrato de obra
Liquidación contrato de interventoría
Cierre fiducia y gerencia
OSCAR GUERRA CAMARGO
INGENIERO ELECTRICISTA
M.P: AT 205 - 153387

## Copia de Actividades (hidden)
| Porcentaje de variacion materiales | 10%
| Porcentjae de variacion mano de obra | 10%
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |  |  |  |  | VR. UNITARIO | Valor Parcial
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MANO DE OBRA
1 | Sistema Solar Fotovoltaico | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | localizacion y replanteo de obra | glb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Suministro, transporte y construccion de la cimentación | JG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Suministro, transporte e instalación de estructura para soportar juego de dos (2) módulos | JG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Suministro, Transporte e instalacion de Gabinete y Protecciones | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Suministro e instalación de juego solares fotovoltaicos monocristalinos 1200 W (2 paneles de 600W cada uno) con las siguientes características: ƞ=20,17%; +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años del 90% y del 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de Conformidad de Producto Internacional, incluye acometida subterránea desde módulos hasta gabinete | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Suministro, transporte e instalación de batería de litio cicloprofundo (Solares) LifePo4 de 200 Ah - 24 VDC cada una | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Suministro, transporte e instalación de regulador (controlador) Solar tecnología MPPT de 12-24 VDC, 60A con display LCD, indicación led de bajo voltaje, eficiencia minima de 96%, protección contra cortocircuito y bajo voltaje, IP20 o superior, apto para cargar batería tipo LiFePO4 | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Suministro, transporte e instalación de inversor de 2000 W, 24 VDC - 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Suministro, transporte e instalación de materiales eléctricos de acometida | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sistema Puesta a Tierra | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Instalaciones internas | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Suministro, transporte e instalación de instalaciones electricas internas | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Suministro, Transporte e instalacion de medidor Monosfasico bifilar prepago | Un | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos Directos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentaje de variacion materiales |  | 10% |  | 0
Porcentjae de variacion mano de obra |  | 10% |  |  |  |  | 0
Costos directos | [7 empty] | 0 | 0
Administracion | [7 empty] | 15% | 0
Imprevistos | [7 empty] | 3% | 0
Utilidad | [7 empty] | 7% | 0
Iva sobre Utilidad | [7 empty] | 19% | 0
Costos indirectos | [8 empty] | 0
Interventoria integral | [7 empty] | 7% | 0 | Certificacion RETIE
capacitacion | [7 empty] | 2% | 0 | 42 | Numero soluciones
Certificacion RETIE | [7 empty] | 2% | 0 | 1000000 | Dezplazamineto bogota cabecera
[10 empty] | 50000 | Cabecera vereda
[9 empty] | 0 | 120000 | Viaticos
[9 empty] | 0 | 1000000 | Certificador
[10 empty] | 1193809.5238 | Certifcacion unidad
[10 empty] | 50140000 | Total

## 1.1
Proyecto: | “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” |  |  | Item | 1.1
Proponente: |  |  |  | Unidad | Un
Descripción: | localizacion y replanteo de obra |  |  | Vlr Unitario | 0
I - Materiales
Codigo | Descripción | UND | Precio Unitario | Cantidad | Valor
0
Subtotal I | Subtotal I - Materiales |  |  |  | 0
II - Herramienta y Equipo
Codigo | Descripción | UND | Tarifa | Rendimiento | Valor
| Equipo GPS | Dia |  |  | 0
Subtotal II | Subtotal II - Herramientas y Equipos |  |  |  | 0
III- Mano de Obra
Dedicacion | Descripcion | UND | Jornal | Rendimiento | Valor
100% | Oficial / Capataz | Un |  |  | 0
0% | Ayudante Electricista | Un |  |  | 0
100% | Ayudante | Un |  |  | 0
Subtotal III | Subtotal III - Mano de Obra |  |  |  | 0
IV - Transporte
Codigo | Descripción | UND | Valor | Cantidad | Valor
| Transporte de personal y Materiales desde el el Municipio hasta los Usuarios. | un |  |  | 0
Subtotal IV | Subtotal IV - Transporte |  |  |  | 0
|  | Subtotal Costo directo |  |  | 0
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 1.2
| Dólar | 3500
Proyecto: | “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” |  |  | Item | 1.2
Proponente: |  |  |  | Unidad | Un
Descripción: | Suministro, transporte y construccion de la cimentación |  |  | Vlr. Unitario | 0
I - Materiales
Codigo | Descripción | UND | Precio Unitario | Cantidad | Valor
| CONCRETO 3000 PSI | M3
| Arena de peña | M3 |  | 0.1 | 0
| Cemento | kg |  | 71.6 | 0
| Grava 1/2" | M3 |  | 0.18 | 0
Acero de refuerzo estructural
| Varilla de acero estructural corrugada 5/8" X 6 M | UN |  | 0.62 | 0
| Perno en acero 5/8 ¨ - Punta roscada y galvanizada - Longitud total 50 [cm] | UN |  | 4 | 0
| Acero figurado 3/8" | UN |  | 1.35 | 0
| Alambre negro Calibre 18 | Kg |  | 0.2 | 0
| Costales para 35Kgs. | Und. |  | 15 | 0
Subtotal I | Subtotal I - Materiales |  |  |  | 0
II - Herramienta y Equipo
Codigo | Descripción | UND | Tarifa | Rendimiento | Valor
| Herramienta Menor 5% Mano de obra | Un |  |  | 0
| FORMALETA EN MADERA 0.5X0.5 M | UN |  |  | 0
| GUIA METALICA PARA PERNOS 0.25X0.25 | UN |  |  | 0
Subtotal II | Subtotal II - Herramientas y Equipos |  |  |  | 0
III- Mano de Obra
Dedicacion | Descripcion | UND | Jornal | Rendimiento | Valor
100% | Oficial / Capataz | glb | 0 |  | 0
0% | Ayudante Electricista | glb | 0 |  | 0
100% | Ayudante | glb | 0 |  | 0
Subtotal III | Subtotal III - Mano de Obra |  |  |  | 0
IV - Transporte
Codigo | Descripción | UND | Peso (kg) | Valor | Valor
| Transporte de Materiales hasta municipio - acopio corregimiento-bodega vereda-usuarios | kg |  |  | 0
Subtotal IV | Subtotal IV - Transporte |  |  |  | 0
|  | Subtotal Costo directo |  |  | 0
0
[5 empty] | 0 | 1/2'' | masa | 0.994 | kg/m
[6 empty] | m |  | #REF!
m
m
kg/m3
kg
kg
kg
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 1.3
| Dólar | 3500
Proyecto: | “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” |  |  | Item | 1.3
Proponente: |  |  |  | Unidad | Un
Descripción: | Suministro, transporte e instalación de estructura para soportar juego de dos (2) módulos |  |  | Vlr. Unitario | 0
I - Materiales
Codigo | Descripción | UND | Precio Unitario | Cantidad | Valor |  | Estructura Cotizada
| Estructura metalica de soporte de 2 paneles solares. Incluido Tubo acero galvanizado 4'' x 4mm x 3m. Herrajes y platina base con 4 pernos. | Un |  | 1 | 0 |  | Estructura | 65
[6 empty] | 12916.3603 |  | 0
Subtotal I | Subtotal I - Materiales |  |  |  | 0
II - Herramienta y Equipo | [7 empty] | 0
Codigo | Descripción | UND | Tarifa | Rendimiento | Valor
| Herramienta Menor 5% mano de obra | Un |  |  | 0
Subtotal II | Subtotal II - Herramientas y Equipos |  |  |  | 0 |  |  | 1067040
III- Mano de Obra
Dedicacion | Descripcion | UND | Jornal | Rendimiento | Valor
100% | Oficial / Capataz | glb |  |  | 0
100% | Ayudante Electricista | glb |  |  | 0
100% | Ayudante | glb |  |  | 0
Subtotal III | Subtotal III - Mano de Obra |  |  |  | 0
IV - Transporte
Codigo | Descripción | UND | Peso (kg) | Valor | Valor
| Transporte de Materiales hasta municipio - acopio corregimiento-bodega vereda-usuarios | kg |  |  | 0
Subtotal IV | Subtotal IV - Transporte |  |  |  | 0
|  | Subtotal Costo directo |  |  | 0
Nota: | Soporte en estructura galvanizada en caliente incluye tornilleria, perfiles y platina para su correcta instalación (segun diseno)
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 1.4
Proyecto: | “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” |  |  | Item | 1.4
Proponente: |  |  |  | Unidad | Un
Descripción: | Suministro, Transporte e instalacion de Gabinete y Protecciones |  |  | Vlr. Unitario | 0
I - Materiales
Codigo | Descripción | UND | Precio Unitario | Cantidad | Valor
| Gabinete autosoportado con acabado de pintura electrostatica con tratamiento anticorrosivo para labergar equipos metalico 1200x800x450,rejillas laterales plasticas, cold rolled 16 IP33, doble fondo, compartimiento superior, doble puerta y soportes de cuatro patas | Un |  | 1 | 0
| Canaleta ranurada de 40X25 | Un |  | 1 | 0
| Interruptor termomagnético tipo riel 2x16 A,VDC | Un |  | 1 | 0
| Bornera de riel 10 12 | Un |  | 8 | 0
| Freno para bornera | Un |  | 8 | 0
| Terminal preaislado pin 10 12 | Un |  | 23 | 0
| Cable encauchetado 3x12 | m |  | 1 | 0
| Terminal de ojo calibre 4 | Un |  | 2 | 0
| Tornillo autoperforante | Un |  | 18 | 0
| Cable duplex 2x18 | m |  | 0.8 | 0
| Terminal de punta preaislado calibre 8 | Un |  | 15 | 0
| Riel omega | Un |  | 1 | 0
| Interruptor termomagnético 125 VDC - 10 KA 2P 80A minibreaker | Un |  | 2 | 0
| Interruptor termomagnético tipo riel 2x50 A, 550 VDC - 10 KA | Un |  | 1 | 0
| Interruptor termomagnético tipo riel 20 AC | Un |  | 1 | 0
| Cable Cobre THHN/THWN N°12 AWG | m |  | 7 | 0
| Cable Cobre THHN/THWN N°8 AWG | m |  | 2 | 0
| Bloque de distribucion de tres lines, positivo, negativo y tierra | Un |  | 1 | 0
| Cable cobre soldador encauchetado aislado 600 V - 105°C No.4 AWG | m |  | 3 | 0
| DPS 2P 600 VDC 5kA | Un |  | 1 | 0
Subtotal I | Subtotal I - Materiales |  |  |  | 0
II - Herramienta y Equipo
Codigo | Descripción | UND | Tarifa | Rendimiento | Valor
| Herramienta Menor | Un |  |  | 0
Subtotal II | Subtotal II - Herramientas y Equipos |  |  |  | 0 |  | 2 | 80 | 0.8
III- Mano de Obra
Dedicacion | Descripcion | UND | Jornal | Rendimiento | Valor |  | 1 | 30 | 0.3
50% | Oficial / Capataz | glb |  |  | 0 | 0.020833 | 2 |  | 0.24
100% | Ayudante Electricista | glb |  |  | 0 | 0.03125 | espesor(mm) | 3
100% | Ayudante | glb |  |  | 0 |  |  |  | 1.34
Subtotal III | Subtotal III - Mano de Obra |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.00402
IV - Transporte
Codigo | Descripción | UND | Peso (kg) | Valor | Valor
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Hasta Municipio | kg |  |  | 0
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Municipio a bodega acopio corregimiento | kg |  |  | 0 |  |  | 7890 | kg/m3
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Bodega corregimiento a vereda. | Kg |  |  | 0
Subtotal IV | Subtotal IV - Transporte |  |  |  | 0
|  | Subtotal Costo directo |  |  | 0
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 1.5
Proyecto: | “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” |  |  | Item | 1.5
Proponente: |  |  |  | Unidad | Un
Descripción: | Suministro e instalación de juego solares fotovoltaicos monocristalinos 1200 W (2 paneles de 600W cada uno) con las siguientes características: ƞ=20,17%; +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años del 90% y del 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de Conformidad de Producto Internacional, incluye acometida subterránea desde módulos hasta gabinete |  |  | Vlr. Unitario | 0
I - Materiales
Codigo | Descripción | UND | Precio Unitario | Cantidad | Valor
| Modulo Solar Monocristalino de 600 W con las siguientes caractersiticas: 12 años de garantia del producto y 30 años de garantia de potencia, 0.5% de degradacion anual, eficiencia del 19.35%, tolerancia de potencia de sa;lida 0+3%, temperatura de trabajo -40 grados centigrados y +80 grados centigrados. | Un |  | 2 | 0
| Conector solar MC4 (Hembra y Macho) | Un |  | 1 | 0
| Tornillo 1/4x3/4 inoxidable, con arandela plana y de presión | Un |  | 8 | 0
| Amarre plastico | Un |  | 5 | 0
| Cable solar 2x12 AWG | m |  | 22 | 0
Subtotal I | Subtotal I - Materiales |  |  |  | 0
II - Herramienta y Equipo
Codigo | Descripción | UND | Tarifa dia | Rendimiento | Valor
| Herramienta Menor 5% mano de obra | Un |  |  | 0
Subtotal II | Subtotal II - Herramientas y Equipos |  |  |  | 0
III- Mano de Obra
Dedicacion | Descripcion | UND | Jornal | Rendimiento | Valor
50% | Oficial / Capataz | glb |  |  | 0
100% | Ayudante Electricista | glb |  |  | 0
100% | Ayudante | glb |  |  | 0
Subtotal III | Subtotal III - Mano de Obra |  |  |  | 0
IV - Transporte
Codigo | Descripción | UND | Peso (kg) | Valor | Valor
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Hasta Municipio | Kg |  |  | 0
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Municipio a bodega acopio corregimiento | Kg |  |  | 0
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Bodega corregimiento a vereda. | Kg |  |  | 0
Subtotal IV | Subtotal IV - Transporte |  |  |  | 0
|  | Subtotal Costo directo |  |  | 0
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 1.6
Proyecto: | “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” |  |  | Item | 1.6
Proponente: |  |  |  | Unidad | Un
Descripción: | Suministro, transporte e instalación de batería de litio cicloprofundo (Solares) LifePo4 de 200 Ah - 24 VDC cada una |  |  | Vlr. Unitario | 0
I - Materiales
Codigo | Descripción | UND | Precio Unitario | Cantidad | Valor
| Batería cicloprofundo (Solares) LifePo4 de 200 Ah - 24 VDC tipo litio fosfato de hierro 5000 ciclos . Vida util 10 años y 5 años de garantia. Gestion de temperatua regulada por BMS integrado | Un |  | 1 | 0
Subtotal I | Subtotal I - Materiales |  |  |  | 0
II - Herramienta y Equipo
Codigo | Descripción | UND | Tarifa | Rendimiento | Valor
| Herramienta Menor | Un |  |  | 0
Subtotal II | Subtotal II - Herramientas y Equipos |  |  |  | 0
III- Mano de Obra
Dedicacion | Descripcion | UND | Jornal | Rendimiento | Valor
50% | Oficial / Capataz | glb |  |  | 0
100% | Ayudante Electricista | glb |  |  | 0
100% | Ayudante | glb |  |  | 0
Subtotal III | Subtotal III - Mano de Obra |  |  |  | 0
IV - Transporte
Codigo | Descripción | UND | Peso (kg) | Valor | Valor
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Hasta Municipio | Kg |  |  | 0
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Municipio a bodega acopio corregimiento | Kg |  |  | 0
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Bodega corregimiento a vereda. | Kg |  |  | 0
Subtotal IV | Subtotal IV - Trasnporte |  |  |  | 0
|  | Subtotal Costo directo |  |  | 0
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 1.7
| 0 | 0
Proyecto: | “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” |  |  | Item | 1.7
Proponente: |  |  |  | Unidad | Un
Descripción: | Suministro, transporte e instalación de regulador (controlador) Solar tecnología MPPT de 12-24 VDC, 60A con display LCD, indicación led de bajo voltaje, eficiencia minima de 96%, protección contra cortocircuito y bajo voltaje, IP20 o superior, apto para cargar batería tipo LiFePO4 |  |  | Vlr. Unitario | 0
I - Materiales
Codigo | Descripción | UND | Precio Unitario | Cantidad | Valor
| Controlador de carga MPPT de 60 Amp 12/24/36 VDC con display LCD, indicador de bajo voltaje,e ficienca minima de 98%, proteccion contra cortocircuito y bajo voltaje, apto para cargar la bateria de tipo LiFePO4 | Un |  | 1 | 0
Subtotal I | Subtotal I - Materiales |  |  |  | 0
II - Herramienta y Equipo
Codigo | Descripción | UND | Tarifa | Rendimiento | Valor
| Herramienta Menor | Un |  |  | 0
Subtotal II | Subtotal II - Herramientas y Equipos |  |  |  | 0
III- Mano de Obra
Dedicacion | Descripcion | UND | Jornal | Rendimiento | Valor
50% | Oficial / Capataz | glb |  |  | 0
100% | Ayudante Electricista | glb |  |  | 0
100% | Ayudante | glb |  |  | 0
Subtotal III | Subtotal III - Mano de Obra |  |  |  | 0
IV - Transporte
Codigo | Descripción | UND | Peso (kg) | Valor | Valor
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Hasta Municipio | Kg |  |  | 0
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Municipio a bodega acopio corregimiento | Kg |  |  | 0
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Bodega corregimiento a vereda. | Kg |  |  | 0
Subtotal IV | Subtotal IV - Trasnporte |  |  |  | 0
|  | Subtotal Costo directo |  |  | 0
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 1.8
Proyecto: | “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” |  |  | Item | 1.8
Proponente: |  |  |  | Unidad | Un
Descripción: | Suministro, transporte e instalación de inversor de 2000 W, 24 VDC - 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura |  |  | Vlr. Unitario
I - Materiales
Codigo | Descripción | UND | Precio Unitario | Cantidad | Valor
| Inversor de 2000 W, 24 VDC - 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura tipo off grid debe garantizar proteccion y desconexion por bajo voltaje en la bateria, proteccion contra sobrecarga. Display LCD. Eficiencia del 95%, temperatura de trabajo entre -10 grados centigrados y 50 grados centigrados | Un |  | 1 | 0
Subtotal I | Subtotal I - Materiales |  |  |  | 0
II - Herramienta y Equipo
Codigo | Descripción | UND | Tarifa | Rendimiento | Valor
| Herramienta Menor | Un |  |  | 0
Subtotal II | Subtotal II - Herramientas y Equipos |  |  |  | 0
III- Mano de Obra
Dedicacion | Descripcion | UND | Jornal | Rendimiento | Valor
50% | Oficial / Capataz | glb |  |  | 0
100% | Ayudante Electricista | glb |  |  | 0
100% | Ayudante | glb |  |  | 0
Subtotal III | Subtotal III - Mano de Obra |  |  |  | 0
IV - Transporte
Codigo | Descripción | UND | Peso (kg) | Valor | Valor
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Hasta Municipio | Kg |  |  | 0
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Municipio a bodega acopio corregimiento | Kg |  |  | 0
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Bodega corregimiento a vereda. | Kg |  |  | 0
Subtotal IV | Subtotal IV - Trasnporte |  |  |  | 0
|  | Subtotal Costo directo |  |  | 0
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 1.9
Proyecto: | “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” |  |  | Item | 1.9
Proponente: |  |  |  | Unidad | un
Descripción: | Suministro, transporte e instalación de materiales eléctricos de acometida |  |  | Vlr. Unitario | 0
I - Materiales
Codigo | Descripción | UND | Precio Unitario | Cantidad | Valor
| Cable Cobre THHN/THWN N°8 AWG | m |  | 12 | 0 | 1km | 95 | kg
| TUBO CONDUIT 3/4 x 3m | un |  | 2 | 0
| Curva 3/4 " | un |  | 2 | 0
| Excavacion manual ( 6X0,25X0,5 ) m | m3 |  | 0.75 | 0
Subtotal I | Subtotal I - Materiales |  |  |  | 0
II - Herramienta y Equipo
Codigo | Descripción | UND | Tarifa | Rendimiento | Valor
| Herramienta Menor | Un |  |  | 0
Subtotal II | Subtotal II - Herramientas y Equipos |  |  |  | 0
III- Mano de Obra
Dedicacion | Descripcion | UND | Jornal | Rendimiento | Valor
50% | Oficial / Capataz | glb |  |  | 0
100% | Ayudante Electricista | glb |  |  | 0
100% | Ayudante | glb |  |  | 0
Subtotal III | Subtotal III - Mano de Obra |  |  |  | 0
IV - Transporte
Codigo | Descripción | UND | Peso (kg) | Valor | Valor
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Hasta Municipio | Kg |  |  | 0
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Municipio a bodega acopio corregimiento | Kg |  |  | 0
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Bodega corregimiento a vereda. | Kg |  |  | 0
Subtotal IV | Subtotal IV - Trasnporte |  |  |  | 0
|  | Subtotal Costo directo |  |  | 0
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 2.1
Proyecto: | “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” |  |  | Item | 2.1
Proponente: |  |  |  | Unidad | Un
Descripción: | Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra |  |  | Vlr. Unitario | 0
I - Materiales
Codigo | Descripción | UND | Precio Unitario | Cantidad | Valor
| Barra de cobre 5/8 '' x 2,4m | Un |  | 1 | 0 | 1km | 95 | kg
| Barraje de tierra | Un |  | 1 | 0
| Conector TGC 5/8 '' | Un |  | 1 | 0 |  | Densidad cobre | 8960
| Bulto de material de baja tensión | Un |  | 1 | 0
| Caja prefabricada puesta a tierra 30x30x30 polietileno alta densidad | un |  | 1 | 0
| Cable de cobre desnudo No. 6 AWG | m |  | 1 | 0
| Tubo EMT conduit galvanizado 3/4" | m |  | 3 | 0
Subtotal I | Subtotal I - Materiales |  |  |  | 0 |  | Volumen cobre | 0.00047654
II - Herramienta y Equipo
Codigo | Descripción | UND | Tarifa | Rendimiento | Valor
| Herramienta Menor | Un |  |  | 0
Subtotal II | Subtotal II - Herramientas y Equipos |  |  |  | 0
III- Mano de Obra
Dedicacion | Descripcion | UND | Jornal | Rendimiento | Valor
50% | Oficial / Capataz | glb |  |  | 0
100% | Ayudante Electricista | glb |  |  | 0
100% | Ayudante | glb |  |  | 0
Subtotal III | Subtotal III - Mano de Obra |  |  |  | 0
IV - Transporte
Codigo | Descripción | UND | Peso (kg) | Valor | Valor
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Hasta Municipio | Kg |  |  | 0
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Municipio a bodega acopio corregimiento | Kg |  |  | 0
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Bodega corregimiento a vereda. | Kg |  |  | 0
Subtotal IV | Subtotal IV - Trasnporte |  |  |  | 0
|  | Subtotal Costo directo |  |  | 0
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 3.1
Proyecto: | “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” |  |  | Item | 3.1
Proponente: |  |  |  | Unidad | Un
Descripción: | Suministro, transporte e instalación de instalaciones electricas internas |  |  | Vlr. Unitario | 0
I - Materiales
Codigo | Descripción | UND | Precio Unitario | Cantidad | Valor
| Cable Cobre THHN/THWN N°12 AWG | m |  | 150 | 0 | 1km | 95 | kg
| Tubo conduit PVC SCH 40 1/2" | m |  | 10 | 0
| Tomacorriente doble con polo a tierra | Un |  | 4 | 0 |  | Densidad cobre | 8960 | kg/m3
| Tablero de Distribución monofasico 4 circuitos 120 V 75A | Un |  | 1 | 0
| Curva 1/2 '' | Un |  | 10 | 0
| Conector 1/2" | Un |  | 17 | 0
| uniones | Un |  | 8 | 0
| Accesorios fijacion de tuberia 1/2'' | Un |  | 22 | 0
| Cinta aislante color naranja | Un |  | 1 | 0
| Cinta aislante color negro | Un |  | 1 | 0
| Caja PVC de 2'' x 4'' | Un |  | 10 | 0
| Soldadura PVC | Un |  | 1 | 0
| Interruptor enchufable Homeline-1P-20A-10kA-120/240Vac HOM120 | Un |  | 2 | 0
| Cable cobre # 10 | m |  | 6 | 0
| Caja PVC octogonal | Un |  | 4 | 0
| Bombillo LED 9w | Un |  | 4 | 0
| Plafon de losa | Un |  | 4 | 0
| Interruptor sencillos | Un |  | 4 | 0
Subtotal I | Subtotal I - Materiales |  |  |  | 0
II - Herramienta y Equipo
Codigo | Descripción | UND | Tarifa | Rendimiento | Valor
| Herramienta Menor | Un |  |  | 0 |  | 1.29 | 3
Subtotal II | Subtotal II - Herramientas y Equipos |  |  |  | 0
III- Mano de Obra
Dedicacion | Descripcion | UND | Jornal | Rendimiento | Valor
100% | Oficial / Capataz | glb |  |  | 0
100% | Ayudante Electricista | glb |  |  | 0
0% | Ayudante | glb |  |  | 0
Subtotal III | Subtotal III - Mano de Obra |  |  |  | 0
IV - Transporte
Codigo | Descripción | UND | Peso (kg) | Valor | Valor
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Hasta Municipio | Kg |  |  | 0
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Municipio a bodega acopio corregimiento | Kg |  |  | 0
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Bodega corregimiento a vereda. | Kg |  |  | 0
Subtotal IV | Subtotal IV - Trasnporte |  |  |  | 0
|  | Subtotal Costo directo |  |  | 0
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 3.2
Proyecto: | “IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN EL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” |  |  | Item | 3.2
Proponente: |  |  |  | Unidad | Un
Descripción: | Suministro, Transporte e instalacion de medidor Monosfasico bifilar prepago |  |  | Vlr. Unitario | 0
I - Materiales
Codigo | Descripción | UND | Precio Unitario | Cantidad | Valor
| Medidor prepago monofasico bifilar bicuerpo alambrado tipo riel DIN 120V-220V 5A (80A) (Unidad de control de medición y control de interface de usuario) | Un |  | 1 | 0
| Plataforma digital eudora y eudora movil, para registro y facturacion de recaudo | Un |  | 1 | 0
| Terminal ( datafono fijo y viajero) portatil con comunicacion GPRS, ETHERNET, WIFI y linea telefonica, con lector interno de codigo de barras y tarjeta de RFID | Un |  | 1 | 0
| Sofware para datafonos para punto de venta | Un |  | 1 | 0
| Equipo Servidor | Un |  | 1 | 0
| UPS 2200 VA | Un |  | 1 | 0
| Datasol DC wifi (incluye 2 tarjetas mifare) | Un |  | 1 | 0
Subtotal I | Subtotal I - Materiales |  |  |  | 0
II - Herramienta y Equipo
Codigo | Descripción | UND | Tarifa | Rendimiento | Valor
| Herramienta Menor | Un |  |  | 0
Subtotal II | Subtotal II - Herramientas y Equipos |  |  |  | 0
III- Mano de Obra
Dedicacion | Descripcion | UND | Jornal | Rendimiento | Valor
50% | Oficial / Capataz | glb |  |  | 0
100% | Ayudante Electricista | glb |  |  | 0
100% | Ayudante | glb |  |  | 0
Subtotal III | Subtotal III - Mano de Obra |  |  |  | 0
IV - Transporte
Codigo | Descripción | UND | Peso (kg) | Valor | Valor
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Hasta Municipio | Kg |  |  | 0
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Municipio a bodega acopio corregimiento | Kg |  |  | 0
| Transporte de materiales, incluye los siguientes transportes: Bodega corregimiento a vereda. | Kg |  |  | 0
Subtotal IV | Subtotal IV - Trasnporte |  |  |  | 0
|  | Subtotal Costo directo |  |  | 0
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## Rendimientos (hidden)
Precio herramientas general
Tiempo por actividad |  |  |  |  | Precio herramienta menor | 30000 | $/dia
Paneles | 1 | h | 1.1 |  | # actividades | 7 | -
Bateria | 0.5 | h | 0.6 |  | Precio/actividad | 4285.7143
Controlador | 0.5 | h | 0.6 |  | Rendimiento | 11.5 | horas
Inverso | 0.5 | h | 0.6
Acometida | 2 | h | 2.2 |  | Precio Herramientas acometida
Civil | 8 | h |  |  | Precio herramineta menor | 50000 | $/dia
Gabinete | 0.5 | h |  |  | # actividades | 2
Puesta a tierra | 3 | h | 3.5 |  | Precio/actividades | 25000
Internas | 8 | h |  |  | Rendimiento | 5 | horas
Medidor | 0.5 | h
Timepo total | 24.5 | h |  |  | Precio herramienta civil
Tiempo real | 3.0625 | dia |  | 8.4898 | Precio herramienta civil | 50000 | $/dia
[5 empty] | rendimiento | 8 | h
Jornal | 8 | h |  | 192
4.5714