## GERENCIA (hidden)
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PÁEZ (456 Usuarios), DEPARTAMENTO DEL CAUCA
GERENCIA DE PROYECTO
1. COSTOS DE PERSONAL
Item | Descripción | No. Meses | No. Personas | % Dedicación | Valor
[5 empty] | Salario Mensual | Auxilio Transporte | Total | febrero 15 de 2024
1.1 | Coordinador de Gerencia | 15 | 1 | 88% | #REF! |  | #REF! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/gerente-de-proyectos
1.2 | Profesional Técnico | 13 | 1 | 100% | #REF! | 162000 | #REF! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/asesoresas-profesionales
1.3 | Profesional de Control | 13 | 1 | 80% | #REF! | 162000 | #REF! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/asesoresas-profesionales
1.4 | Profesional Jurídico | 13 | 1 | 80% | #REF! | 162000 | #REF! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/abogadoa
1.5 | Profesional Control Documental | 13 | 1 | 100% | #REF! | 162000 | #REF! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/asesoresas-profesionales
1.6 | Profesional Juridico (Esp.Licitaciones) | 8 | 1 | 80% | #REF! |  | #REF! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/especialista
1.7 | Profesional Tecnico 1 (Esp. Licitaciones) | 8 | 1 | 80% | #REF! |  | #REF! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/especialista
1.8 | Profesional Financiero | 8 | 1 | 80% | #REF! | 162000 | #REF! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/financieroa
1.9 | Asistente administrativo y contable | 13 | 1 | 100% | #REF! | 162000 | #REF! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/asistentea-administrativo
Subtotal Costos de Personal | [6 empty] | #REF!
Factor Prestacional | [6 empty] | 1.61
Valor Total Costos de Personal | [6 empty] | #REF!
2. COSTOS INDIRECTOS
Item | Descripción | Unidad | Costo | Tiempo | Valor Parcial
2.1 | Viáticos
2.1.1 | Coordinador de Gerencia | Día | 120000 | 15 | 1800000
2.2 | Costos de alquiler de equipos, transporte y oficina
2.2.1 | Camioneta | Día | 300000 | 15 | 4500000
2.2.2 | Oficina | Mes | 825000 | 15 | 12375000
2.3 | Costos varios
2.3.1 | Informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografias. | Mes | 175000 | 15 | 2625000
2.3.2 | Comunicaciones (telefonía fija o celular, fax, correo, etc.) | Mes | 220000 | 15 | 3300000
2.3.3 | Alquiler de Software Project Professional 2016 o superior | Mes | 90000 | 15 | 1350000
2.3.4 | Alquiler licencia software AutoCAD 3D | Mes | 150000 | 15 | 2250000
Valor Total Costos Indirectos |  |  |  |  | 28200000
RESUMEN COSTOS GERENCIA
Item | Descripción | Valor
1 | Costos de personal | #REF!
2 | Costos Indirectos | 28200000
3 | Valor Total Costos (1 + 2) | #REF!
4 | Honorarios y retribución (5% * 3) | #REF!
5 | Subtotal Gerencia (3 + 4) | #REF!
6 | IVA (19% * 5) | #REF!
7 | Valor Total Gerencia (5 + 6) | #REF! | #REF! | [5 empty] | 603046864 | #REF!

## FIDUCIA (hidden)
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PÁEZ (456 Usuarios), DEPARTAMENTO DEL CAUCA
COSTO FIDUCIA
ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO ($) | TIEMPO TOTAL | VALOR PARCIAL ($)
1 | Contrato fiduciario año 2024 | Mes | 3900000 | 6 | 23400000
2 | Contrato fiduciario año 2025 | Mes | 4261920 | 12 | 51143040
3 | Contrato fiduciario año 2026 | Mes | 4657426 | 4 | 18629704
| IVA: 19% |  |  |  | 14163178
| TOTAL CONTRATO FIDUCIARIO |  |  |  | 107335922 | #DIV/0!

## PPTO SISFV PÁEZ 56U
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PÁEZ (456 Usuarios), DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | [5 empty] | VALOR PARCIAL
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MANO DE OBRA CALIFICADA | MANO DE OBRA NO CALIFICADA | VR. UNITARIO | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MANO DE OBRA CALIFICADA | MANO DE OBRA NO CALIFICADA | VR. PARCIAL
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE PAÉZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
1 | Implementar y poner en funcionamiento equipos para la operación fotovoltaica
1.1 | Realizar Replanteo de obra | UN | 456 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | ok
1.2 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | UN | 456 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ok
1.3 | Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 6 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 16 m de cable 10 AWG XLPE, 7 m de cable de cobre color verde 6 AWG THHN y accesorios de conexión. | UN | 456 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ok
1.4 | Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. | UN | 456 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ok
1.5 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 50A/48V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje | UN | 456 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ok
1.6 | Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado | UN | 456 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ok
1.7 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | UN | 456 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ok
1.8 | Sistema de puesta a tierra Instalación tipo I con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. | UN | 456 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ok
2 | Estructura de soporte para paneles solares
2.1 | Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de h=4m, 510kgf. contiene: tapa en la cima y base, soporte metálico galvanizado fijo para 3 paneles solares y cimentación en concreto reforzado según diseño (Incluye excavación). | UN | 456 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ok
2.2 | Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 3 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. | UN | 456 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | ok
3 | Implementar Sistema de medición y gestión de energía
3.1 | Suministro e instalación de medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado, incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación standalone | UN | 456 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ok
4 | Implementar Instalaciones Internas
4,1 | Instalaciones Internas Tipo I que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 66 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | UN | 456 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ok
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%) | [8 empty] | 19%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)
VALOR CONSTRUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)
REALIZAR GESTION SOCIAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS)
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS)
VALOR TOTAL PROYECTO
No. USUARIOS | [14 empty] | 456
VALOR COSTO / USUARIO
Firma:
Elaboro:
Cedula No:
#DIV/0!
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## 1.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 1.1 |  |  |  | UNIDAD:
Realizar Replanteo de obra |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
|  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Cantidad | Tarifa/día | Rendimiento | Vr. Parcial
GPS |  |  |  | 0
Cámara y comunicaciones |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Descripción | No. Personas | Tarifa / Persona | Rendimiento | Vr. Parcial
Alquiler motocicleta con conductor, valor diario |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Unidad | Jornal | Rendimiento | Vr. Parcial
Topógrafo |  |  |  | 0
Ayudante |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  | #DIV/0!
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 1.2
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 1.2 |  |  |  |  | UNIDAD:
Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 3 |  |  | 0
Conector MC4 (Macho ó Hembra) | UN | 4 |  |  | 0
Caja de conexión IP 68 | UN | 1 |  |  | 0
Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 |  |  | 0
Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120ºC | ML | 5.32 |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista |  |  |  |  | #DIV/0!
Ayudante |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 1.3
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 1.3 |  |  |  |  | UNIDAD:
Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 6 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 16 m de cable 10 AWG XLPE, 7 m de cable de cobre color verde 6 AWG THHN y accesorios de conexión. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Cinta roja | ML | 6 |  |  | 0
Tubería conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 6 |  |  | 0
Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 1 |  |  | 0
Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 2 |  |  | 0
Unión conduit metalica EMT 3/4" | UN | 2 |  |  | 0
Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN | 2 |  |  | 0
Curva 90 x 3/4 pulgada conduit PVC | UN | 2 |  |  | 0
Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 |  |  | 0
Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 7 |  |  | 0
Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 16 |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG |  |  |  | 0
0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista |  |  |  |  | #DIV/0!
Ayudante |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 1.4
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 1.4 |  |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN | 2 |  |  | 0
Barra de cobre 12x2x100 mm (incluye aisladores) | UN | 3 |  |  | 0
Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML | 2 |  |  | 0
Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN | 15 |  |  | 0
Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 48V/100Ah) | UN | 1 |  |  | 0
Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 1 |  |  | 0
Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 24 |  |  | 0
Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 18 |  |  | 0
Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1 |  |  | 0
DPS Tipo 2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1 |  |  | 0
Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 |  |  | 0
Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 3 |  |  | 0
Interruptor termomagnético 25A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 1 |  |  | 0
Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 1.2 |  |  | 0
Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 5.6 |  |  | 0
Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 7.5 |  |  | 0
Cable Cu THHN 8 AWG Verde |  | 0.525 |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista |  |  |  |  | #DIV/0!
Ayudante |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 1.5
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 1.5 |  |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 50A/48V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Controlador de carga MPPT 48 VDC capacidad 50 A | UN | 1 |  |  | 0
Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista |  |  |  |  | #DIV/0!
Ayudante |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 1.6
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 1.6 |  |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Batería de LiFePO4 6.1 kWh - 48V - 120 Ah,6000 ciclos con DOD 80%, incluido BMS | ¦ | 1 |  |  | 0
Terminales para batería. Par | JG | 1 |  |  | 0
Cable Cu THHN 6 AWG Verde | ML | 1
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista |  |  |  |  | #DIV/0!
Ayudante |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 1.7
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 1.7 |  |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Inversor de onda senoidal pura 48 VDC / 120 VAC - 2000 VA, FP=1 | UN | 1 |  |  | 0
Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista |  |  |  |  | #DIV/0!
Ayudante |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 1.8
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 1.8 |  |  |  |  | UNIDAD:
Sistema de puesta a tierra Instalación tipo I con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 1 |  |  | 0
Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1 |  |  | 0
Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 |  |  | 0
Soldadura exotermina 115 gr | UN | 2 |  |  | 0
Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 4 |  |  | 0
Bentonita mejorada | BULTO | 0.5 |  |  | 0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista |  |  |  |  | #DIV/0!
Ayudante |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 2.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 2.1 |  |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de h=4m, 510kgf. contiene: tapa en la cima y base, soporte metálico galvanizado fijo para 3 paneles solares y cimentación en concreto reforzado según diseño (Incluye excavación). |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Concreto (21 Mpa)
Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.12012 |  |  | 0
Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.26527 |  |  | 0
Agua | L | 46.0967 |  |  | 0
Cemento hidráulico tipo ART | kg | 80.7414 |  |  | 0
Desperdicio 5% |  | 0.05 |  |  | 0
Acero de refuerzo estructural |  |  |  |  | 0
Malla electrosoldada 150x150x5mm ASTM 706 | kg | 5.24 |  |  | 0
Desperdicio 15% |  | 0.15 |  |  | 0
Estructura de soporte |  |  |  |  | 0
Ángulo galvanizado 35x35x3 mm (1-1/2"x1-1/2"x1/8") ASTM A572, Gr. 50 | kg | 5.307 |  |  | 0
Ángulo galvanizado 50x50x6,35 mm (2"x2"x1/4") ASTM A572, Gr. 50 | kg | 44.896 |  |  | 0
Ángulo galvanizado 60x60x6,35 mm (2-1/2"x2-1/2"x1/4") ASTM A572, Gr. 50 | kg | 13.775 |  |  | 0
Platina ASTM A36 300x300, e=9,53mm | m2 | 0.09 |  |  | 0
Platina ASTM A36 200 x 50, e=6,35mm | m2 | 0.04 |  |  | 0
Soldadura electrodo E7018 | kg | 0.5 |  |  | 0
Perno ASTM A325 galvanizado 3/8", L=8" | UN | 2 |  |  | 0
Tornillo metálico galvanizado 13x38mm | UN | 4 |  |  | 0
Poste en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) ASCE 104/ASTM D4923, h=4m, 510kgf. | UN | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG |  |  |  | 0
Carga Material Cantera hasta Veredas | KG |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista |  |  |  |  | #DIV/0!
Ayudante |  |  |  |  | #DIV/0!
Soldador
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 2.2
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 2.2 |  |  |  |  | UNIDAD:
Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 3 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
0
0
0
0
0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN |  |  |  | #DIV/0!
Herramienta electricista | HORA |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Pasaje terrestre | KG |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Ayudante |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 3.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 3.1 |  |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e instalación de medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado, incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación standalone |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Medidor Prepago 120V 5-80A | UN | 1 |  | 0 | 0
Caja medidor pequeña con interruptor magnetico | UN | 1 |  | 0 | 0
Datasol DC Wifi (inlcuye 2 tarjetas Mifare) | UN | 1 |  | 0 | 0
Aplicativo servidor de captura datalogger | UN | 1 |  | 0 | 0
App Software Android Lectura informacion medidores (Hasta 4 Dispositivos) | UN | 1 |  | 0 | 0
Plataforma de Recaudo | UN | 1 |  | 0 | 0
Datafono Telpo Local | UN | 1 |  | 0 | 0
Software Datafono Telpo Local | UN | 1 |  | 0 | 0
Datafono Telpo Viajero | UN | 1 |  | 0 | 0
Software Datafono Telpo Viajero | UN | 1 |  | 0 | 0
Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 1 |  | 0 | 0
UPS Servidor | UN | 1 |  | 0 | 0
Entrenamiento y puesta en marcha plataforma (virtual) | UN | 1 |  | 0 | 0
Entrenamiento y puesta en marcha servidor de captura (virtual) | UN | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta Menor Electricista | UN |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista |  |  |  |  | #DIV/0!
Ayudante |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!
Firma:
Elaboro:
Cedula No:

## 4.1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: 4.1 |  |  |  |  | UNIDAD:
Instalaciones Internas Tipo I que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 66 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Tablero de distribución 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1 |  | 0 | 0
Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 2 |  |  | 0
Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 2 |  | 0 | 0
Plafón de losa | UN | 4 |  | 0 | 0
Interruptor sencillo | UN | 4 |  | 0 | 0
Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 21 |  | 0 | 0
Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 66 |  | 0 | 0
Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 80 |  | 0 | 0
Caja PVC Octagonal | UN | 4 |  | 0 | 0
Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 40 |  | 0 | 0
Caja PVC 2" x 4" | UN | 8 |  | 0 | 0
Barraje de cobre tropicalizado de 30 A para 6 conexiones | UN | 1 |  | 0 | 0
Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 4 |  | 0 | 0
Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 2 |  | 0 | 0
Tubo conduit metalico EMT 3/4" | ML | 20 |  | 0 | 0
Unión conduit metalica EMT 3/4" | UN | 8 |  | 0 | 0
Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN | 24 |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista |  |  |  |  | #DIV/0!
Ayudante |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!
Firma:
Elaboro:
Cedula No: