## Usuarios
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Usuarios SITIONUEVO | Tipo | No. usuarios
Individuales | 1 | 55
TOTAL |  | 55
Usuarios |  | No. Paneles | Total Paneles | Capacidad bateria Ah | Controlador (A) | Inversor (W)
|  |  |  | 120 | 50 | 2000
Total general | 55 |  | 165 | 55 | 55 | 55

## APU_PGS
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
MATERIALES |  |  |  |  | USUARIOS | 55
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial | valor general de la actividad
1 | Programa - Control social / Participación ciudadana
| Convocatoria masivas en cada uno de los resguardos indigenas (03), se estable un días para la convocatoria de cada resguardo. *Nota: la convocatoria se deberá realizar para la totalidad de actividades del programa Control social / Participación ciudadana y capacitaciones transversales, de acuerdo con el cronograma definido. | Día | 3 |  |  | 0
| Gastos de transporte de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0
| Gastos de honorarios de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0
| Actividad 1: Socialización inicial del proyecto: |  |  |  |  | 0
| Refrigerios para la jornada de socialización se estima la asistencia de: representantes por ente territorial 2 por municipio (04), representantes del operador de red (02), representantes de los entes de control (02) , representantes de la gobernacón (02) y representatividad por cada una de las veredas (100% de los usuarios del proyecto). *Nota: todos los refrigerios mencionados en las diferentes actividades de programa 1 y 2, deberá contener como mínimo cuatro productos: 1 líquido, 2 alimentos sólidos de sal y 1alimento solido de azúcar. | Und | 65
| Alquiler mobiliario sillas y mesas, internet satelital, planta, sonido, computador, ventilador y video Beam, para el desarrollo de la socialización en comunidad. | Und | 1
| Gastos de transporte para los asistentes. Representantes por ente territorial 2 por municipio (04), representantes del operador de red (02), representantes de los entes de control (02), representantes de MPC (2), representantes AICO (02), y representantes de la gobernación (02). | Día (ida y vuelta) | 14
| Pendón de presentación IPSE, MME, MPC y AICO. | Und | 1
| Punto ecológico (Para disposición de materiales de desechos de las actividades del programa Control social / Participación ciudadana y capacitaciones transversales). | Und | 2
2 | Actividad 2: Conformación del Comité de Acompañamiento Comunitario (CAC) - Capacitación |  |  |  |  | 0
| Refrigerios y almuerzo (estos gastos solo es para los miembros del CAC, se estima un promedio de representatividad de 11 personas:Representacion por resguardos Muellamuez 04, Colonial 06, gran Tescual 1 . | Und | 11
| Gastos de transporte para los integrantes del CAC para desplazarse a inscribir el CAC y ser capacitados por personería municipal - (se estima un promedio de 11 personas que estarán un día realizando estas actividades) . | Día (ida y vuelta) | 1
3 | Actividad 3: Reunión de seguimiento (Se propone mínimo 1 en la ejecución del contrato) |  |  |  |  | 0
| Personal local que acompañará al profesional que presentará los avances del contrato en la comunidad | Día | 3
| Gastos de transporte y honorarios de los profesionales que presentarán la reunión de seguimiento. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0
4 | Actividad 4: Evento de entrega formal de la solución energética, feria comercial, productiva, muestra cultural o gastronómica |  |  |  |  | 0
| Refrigerios para la jornada de socialización se estima la asistencia de: representantes por ente territorial 2 por municipio (04), representantes del operador de red (02), representantes de los entes de control (02) , representantes de la gobernacón (02) y representatividad por cada una de las veredas (100% de los usuarios del proyecto). | Und | 65
| Gastos de transporte para las personas externas: 2 representantes por ente territorial (04), representantes del operador de red (02), representantes de los entes de control (02), representantes de AICO (02), representates de MPC (02) y representantes de la gobernación (02). | Día (ida y vuelta) | 14 |  |  |  | 105000
| Alquiler mobiliario sillas y mesas, internet satelital, planta, sonido, computador, ventilador, video Beam y transmisión streaming, para desarrollo del espacio en la misma comunidad. | Und | 1
| Gastos de transporte y honorarios de los profesionales que harán la entrega formal del proyecto en el evento final. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0
5 | Programa - Capacitaciones transversales |  |  |  |  | 0
| Convocatoria por medios interpersonales: el líder de cada resguardo (03) debe encargarse de recorrer, respectivamente, para hacer la convocatoria. | Día | 3
| Personal local encargado del acompañamiento al profesional responsable de impartir las capacitaciones del Programa 2, durante los respectivos espacios que se relaicen. | Mes | 1
| Gastos de transporte de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0
| Gastos de honorarios de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0
6 | Actividad 1. Capacitaciones por grupos poblacionales: |  |  |  |  | 0
Mujeres, paz y energía
| Refrigerios para las jornadas de capacitación se estima asistencia de una mujer por infraesctrutura del proyecto | Und | 55
| Profesional experta en temas de género. | Mes | 1
| Gastos de materiales (resma, colores, esferos, papel periódico, cartulina, cinta, marcadores y fichas bibliográficas) | Und | 1
Centinelas de la energía
| Refrigerios: Se estima una asistencia de (1) niños, niñas, adolescentes o jóvenes por cada vivienda beneficiaria. Duración: 3 días | Und | 55
| Cartillas centinelas de la energía | Und | 55
| Gastos de materiales didácticos para muestra física. | Und | 1
Proyectos productivos y/o emprendimientos con el uso eficiente de la energía
| Refrigerios: se estima asistencia de una persona por cada infraestructura beneficiada. | Und | 55
| Profesional experto en proyectos productivos yo/ emprendimientos. | Mes | 1
| Gastos de materiales didácticos para la capacitación. | Und | 1
Monitoreo
| Refrigerios: se estima asistencia de un usuario por cada infraestructura beneficiada. | Und | 55
| Profesional experto/a en monitoreo | Mes | 1
| Gastos de materiales (resma, colores, esferos, papel periódico, cartulina, cinta, marcadores y fichas bibliográficas) | Und | 1
Tejiendo Liderazgos Comunitarios
| Refrigerios: se estima asistencia de un usuario por cada infraestructura beneficiada. | Und | 55
| Gastos de materiales (resma, colores, esferos, papel periódico, cartulina, cinta, marcadores y fichas bibliográficas) | Und | 1
7 | Actividad 2: Sostenibilidad y apropiación de la infraestructura (Educación y sensibilización ambiental, uso racional de la energía y cultura de pago y manual de operaciones básicas) |  |  |  |  | 0
| Refrigerios: se estima asistencia del 100% de los usuarios y representantes del resguardo. | Und | 55
| Gastos de materiales (resma, colores, esferos, papel periódico, cartulina, cinta, marcadores y fichas bibliográficas) | Und | 1
| Acrílicos (contiene información de manejo de las soluciones individuales medidas: 20x30 cm). | Und | 2
8 | Actividad 3: Escuela de Formación para la Transición Energética Justa –Escuela TEJ |  |  |  |  | 0
Momento 1 - Diálogo social e inicio montaje solución energética
| Regrigerios: se estima la asistencia de 100% de los usuarios.( Dependiendo las dinamicas del territorio olla comunitaria) | Und | 55
| Materiales (Papel periódico, marcadores borrables, hojas blancas, cartulina, colores, dado, cinta, post-its, pinceles, alambre, esferos, fichas bibliográficas, etc) | Und | 1
| Plotter con esquema de la cadena de la energía. | Und | 1
| Tarjetones con los momentos de la cadena de la energía.(Producción, Transformación, Transmisión, Distribución y Comercialización) | Und | 1
| Placa de madera, arcilla u otro material | Und | 1
| Temperas en aceite. | Und | 1
| Trjetones con preguntas problematizadoras | Und | 1
| Caja soluciones: Piezas gráficas con la norma | Und | 1
Momento 2 - Diálogo social de monitoreo y sostenibilidad
| Regrigerios: se estima la asistencia del 100% de los usuario . ( Dependiendo las dinamicas del territorio olla comunitaria) | Und | 55
| Gastos de papelería | Und | 1
| Imagen de referencia de rompecabezas, tamaño 1/2 pliego. | Und | 1
| Ploter Pacto por la JET | Und | 1
|  |  |  | TOTAL |  | 0
|  |  |  | VALOR POR USUARIO |  | 0

## APU_PMA
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
MATERIALES
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial | valor general de la actividad
IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Programa: Manejo Integral de residuos de construcción y protección del suelo
1 | Señalización sitios de almacenamiento y manejo de residuos (Paquete x 10) | Unidad | 6 |  | 0 | 0
| Plástico Negro de 10 Metros de Ancho Calibre 8 Impermeabilizante | Rollo | 8 |  | 0
| Cinta de señalización peligro X 500 Metros ''Peligro No Pase | Rollo | 20 |  | 0
Programa para almacenamiento de materiales, herramienta y equipos
2 | Cinta de seguridad | Rollo | 20 |  | 0 | 0
| Señalizadores tubulares Paq X 5 | Paq | 8 |  | 0
| Señalización materiales (herramientas y equipos) | Unidad | 10 |  | 0
| Profesional HSQE y ambiental | Incluido en el presupuesto general
Ayudante
Programa: Manejo y disposición final de residuos sólidos ordinarios
3 | Señalización sitios de almacenamiento y manejo de residuos (Paquete x 10) Para todo el proyecto ya que se dispondrá un solo lugar para esta función | Unidad | 10 |  | 0 | 0
| Puntos ecológicos | Unidad | 2 |  | 0
| Bolsas Negras Extra Grandes 70 X 120 Cms Calibre 3 X 12 Unds) | Pq | 10 |  | 0
| Transporte de residuos convencionales, Ayudante ambiental (orden y aseo) y profesional ambiental | Incluido en el presupuesto general
Programa: Manejo y disposición final de residuos RESPEL Y RAEE´s
4 | Contenedor De Basura Industrial 120 Lts Ruedas, Tapa Rojo | Un | 2 |  | 0 | 0
| Bolsa de basura Industrial Roja 100*120cm (paquete de 12 bolsas) | Pq | 10 |  | 0
| Estibas con dique para bodegaje (Paquete por 10) | Pq | 4 |  | 0
| Paños absorbentes industriales para derrame | Pq | 2 |  | 0
| Etiquetado RESPEL (Para todo el proyecto y los distintos lugares de acopio) | Unidad | 3 |  | 0
| Kit Control Derrames Maletín Químicos 15 Galones | Unidad | 1 |  | 0
| Contenedor RAEEs | Unidad | 2 |  | 0
| Disposición final de residuos | m3 | 10 |  | 0
| Transporte de residuos RESPEL Y RAEE´s | Incluido en el presupuesto general
TOTAL | [5 empty] | 0

## PRES. SISFV
PRESUPUESTO GENERAL
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | [5 empty] | VALOR PARCIAL
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. UNITARIO | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. PARCIAL
1 | Implementar y poner en funcionamiento equipos para la operación fotovoltaica
1.1 | Realizar Replanteo de obra | UN | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | UN | 55 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 | Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 6 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 16 m de cable 10 AWG XLPE, 7 m de cable de cobre desnudo No. 6 AWG y accesorios de conexión. | UN | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. | UN | 55 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 50A/48V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje | UN | 55 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6 | Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado | UN | 55 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.7 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | UN | 55 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 3000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | UN |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | #DIV/0!
1.8 | Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 1/0, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. | UN | 55 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Estructura de soporte para paneles solares
2.1 | Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de h=4m, 510kgf. contiene: tapa en la cima y base, soporte metálico galvanizado fijo para 3 paneles solares y cimentación en concreto reforzado según diseño (incluye excavacion), | UN | 55 | 414859.1856 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 22817255.208 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 3 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. | UN | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Implementar Sistema de medición y gestión de energía
3.1 | Suministro e instalación de Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación standalone. | UN | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Implementar Instalaciones Internas | [14 empty] | 0
4.1 | Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | UN | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Instalaciones Internas para centro de salud que incluyan 5 salidas de alumbrado y 6 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 25 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 90 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | UN |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | Instalaciones Internas para institución educativa que incluyan 14 salidas de alumbrado y 10 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 50 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 156 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | UN |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 22817255 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ADMINISTRACIÓN | [14 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS | [14 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD | [14 empty] | #DIV/0!
IVA DE UTILIDAD | [14 empty] | #DIV/0!
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) | [14 empty] | #DIV/0!
VALOR CONSTRUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | [14 empty] | #DIV/0!
REALIZAR GESTION SOCIAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
COSTO DEL PROYECTO | [14 empty] | #DIV/0!
No. USUARIOS | [14 empty] | 55
VALOR COSTO / USUARIO | [14 empty] | #DIV/0!

## 1.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
| ITEM: | 1.1 |  |  | UNIDAD:
| Realizar Replanteo de obra |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Cantidad | Tarifa/día | Rendimiento | Vr. Parcial
2 | GPS | 1 | 0 | 16 | 0
4 | Camara y comunicaciones | 1 | 0 | 16 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | No. Personas | Tarifa / Persona | Rendimiento | Vr. Parcial
| Alquiler motocicleta con conductor, valor diario | 2 |  | 16 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. | Rendimiento | Vr. Parcial
| Topografo | 0 |  | 16 | 0
| Ayudante | 0 |  | 16 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  | 0

## 1.2
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
| ITEM: | 1.2 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
60 | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 3 | 0 | 0 | 0
5 | Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN | 4 | 0 | 0 | 0
62 | caja de conexión IP 68 | UN | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0 | 0 | 0
13 | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 7.56 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | Ayudante | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 1.3
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
| ITEM: | 1.3 |  |  |  | UNIDAD:
| Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 6 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 16 m de cable 10 AWG XLPE, 7 m de cable de cobre desnudo No. 6 AWG y accesorios de conexión. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
69 | Cinta roja | ML | 6 | 0 | 0 | 0
19 | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 6 | 0 | 0 | 0
20 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 2 | 0 | 0 | 0
24 | Unión conduit metalica EMT 3/4" | UN | 2 | 0 | 0 | 0
25 | Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN | 2 | 0 | 0 | 0
26 | Curva 90 x 3/4 pulgada conduit PVC | UN | 2 | 0 | 0 | 0
6 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0 | 0 | 0
17 | Cable Cu THHN 6 AWG Verde | ML | 7 | 0 | 0 | 0
10 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 16 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | -0.5 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 |  |  | -0.5 | 0
2 | Ayudante | 0 |  |  | -0.5 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 1.4
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
| ITEM: | 1.4 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
86 | Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN | 2 | 0 | 0 | 0
3 | Barra de cobre 12x2x100 mm (incluye aisladores) | UN | 3 | 0 | 0 | 0
22 | Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML | 2 | 0 | 0 | 0
71 | Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN | 15 | 0 | 0 | 0
90 | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 48V/100Ah) | UN | 1 | 0 | 0 | 0
72 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 24 | 0 | 0 | 0
73 | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 18 | 0 | 0 | 0
1 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1 | 0 | 0 | 0
55 | DPS Tipo 2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1 | 0 | 0 | 0
76 | Interruptor termomagnético 32A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0 | 0 | 0
75 | Interruptor termomagnético 63A 1P 120/240V VAC 6 Ka | UN | 1 | 0 | 0 | 0
77 | Interruptor termomagnético 80A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0 | 0 | 0
79 | Interruptor termomagnético 125A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0 | 0 | 0
80 | Interruptor termomagnético 25A 1P 120 VAC 10 Ka | UN | 2 | 0 | 0 | 0
82 | Fusible DC 32A | UN | 2 | 0 | 0 | 0
83 | Portafusibles 1P 1000VDC | UN | 2 | 0 | 0 | 0
11 | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 1.5 | 0 | 0 | 0
15 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 1.5 | 0 | 0 | 0
16 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 2 | 0 | 0 | 0
14 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 1.5 | 0 | 0 | 0
18 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 5.25 | 0 | 0 | 0
11 | Cable Cu THHN 10 AWG Verde | ML | 2 | 0 | 0 | 0
18 | Cable Cu THHN 8 AWG Verde | ML | 0.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | Ayudante | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!
Note on A50: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 1.5
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
| ITEM: | 1.5 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 50A/48V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
57 | Controlador de carga MPPT 48 VDC capacidad 50 A | UN | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | Ayudante | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 1.6
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
| ITEM: | 1.6 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
56 | Batería de LiFePO4 51.2V - 120 Ah,6000 ciclos con DOD 80%, incluido BMS | UN | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Terminales para batería. Par | JG | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Cable Cu THHN 6 AWG Verde | ML | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | Ayudante | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 1.7
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
| ITEM: | 1.7 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
59 | Inversor de onda senoidal pura 48 VDC / 120 VAC - 2000 VA, FP=1 | UN | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
2 | Ayudante | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## INV 3000 (hidden)
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
| ITEM: | 1.8 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 3000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
61 | Inversor "off-grid" de 3000 W, 48 VDC - 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura con display LCD | UN | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0 | 0 | 0
78 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 1.5 | 0 | 0 | 0
81 | Interruptor termomagnético 32A 1P 120 VAC 10 Ka | UN | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 5.25 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | #REF! |  | 0 | #REF!
2 | Ayudante | 0 | #REF! |  | 0 | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #REF!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A32: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 1.8
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
| ITEM: | 1.8 |  |  |  | UNIDAD:
| Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 1/0, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
84 | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 1 | 0 | 0 | 0
85 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0 | 0 | 0
88 | Soldadura exotermica 115 gr | UN | 2 | 0 | 0 | 0
12 | Cable de Cobre Desnudo 1/0 AWG | ML | 2 | 0 | 0 | 0
87 | Bentonita mejorada | BULTO | 0.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 |  |  | 3 | 0
2 | Ayudante | 0 |  |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 2.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
| ITEM: | 2.1 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de h=4m, 510kgf. contiene: tapa en la cima y base, soporte metálico galvanizado fijo para 3 paneles solares y cimentación en concreto reforzado según diseño (incluye excavacion), |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Concreto (21 Mpa)
29 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.1 | 0 | 0 | 0
28 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.1523 | 0 | 0 | 0
27 | Agua | L | 32.3 | 0 | 0 | 0
30 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 62.5 | 0 | 0 | 0
| Desperdicio 5% |  | 0.05 | 0 | 0 | 0
Acero de refuerzo estructural
32 | Malla electrosoldada 150x150x5mm ASTM 706 | kg | 4.01 | 0 | 0 | 0
| Desperdicio 15% |  | 0.15 | 0 | 0 | 0
Estructura de soporte
33 | Ángulo galvanizado 35x35x3 mm ASTM A572, Gr. 50 | kg | 4.64 | 0 | 0 | 0
34 | Ángulo galvanizado 50x50x5 mm ASTM A572, Gr. 50 | kg | 30.16 | 0 | 8831 | 266342.96
34 | Ángulo galvanizado 60x60x5 mm ASTM A572, Gr. 50 | kg | 26.506 | 0 | 0 | 0
40 | Ángulo galvanizado 60x60x5 mm ASTM A572, Gr. 50 | kg | 16.8176 | 0 | 8831 | 148516.2256
35 | Platina ASTM A36 300x300, e=9,53mm | m2 | 0.09 | 0 | 0 | 0
36 | Platina ASTM A36 200 x 50, e=6,35mm | m2 | 0.01 | 0 | 0 | 0
37 | Soldadura electrodo E7018 | kg | 0.5 | 0 | 0 | 0
38 | Perno ASTM A325 galvanizado 3/8", L=8" | und | 2 | 0 | 0 | 0
39 | Tornillo metálico galvanizado 13x38mm | und | 4 | 0 | 0 | 0
31 | Poste en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) ASCE 104/ASTM D4923, h=4m, 510kgf. | UN | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 414859.1856
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG | 0 |  | 0 | 0
7 | Carga Material Cantera hasta Veredas | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
4 | Oficial de obra | 0 |  |  | 5 | 0
2 | Ayudante | 0 |  |  | 1 | 0
20 | Soldador | 0 |  |  | 1 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 2.2
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
| ITEM: | 2.2 |  |  |  | UNIDAD:
| Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 3 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 5 | 0
5 | Herramienta Menor Electricista | UN | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
3 | Pasaje terrestre | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
2 | Ayudante | 0 |  |  | 5 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
| ITEM: | 3.1 | 3.1 |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación standalone. |  |  |  |  | UN | 55
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial | cantidad en proyecto | cantidad por usuario
41 | Medidor Prepago 120V 5-80A | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1
49 | [6 empty] | 55 | 1
50 | Datasol DC Wifi (inlcuye 2 tarjetas Mifare) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1
51 | Aplicativo servidor de captura datalogger | UN | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.018182
52 | App Software Android Lectura informacion medidores (Hasta 4 Dispositivos) | UN | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.018182 | 2
42 | Plataforma de Recaudo | UN | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.018182
53 | Software Datafono Telpo Local | UN | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.018182
43 | Datafono Telpo Local | UN | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.018182
54 | Software Datafono Telpo Viajero | UN | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.018182
44 | Datafono Telpo Viajero | UN | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.018182
45 | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.018182
46 | UPS Servidor | UN | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.018182
47 | Entrenamiento y puesta en marcha plataforma (virtual) | UN | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.018182
48 | Entrenamiento y puesta en marcha servidor de captura (virtual) | UN | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.018182
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
5 | Herramienta Menor Electricista | UN | 0 |  | 1 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 |  |  | 1.5 | 0
2 | Ayudante | 0 |  |  | 1.5 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 4.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
| ITEM: | 4.1 |  |  |  | UNIDAD:
| Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
89 | Tablero de distribución de sobreponer 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1 | 0 | 0 | 0
74 | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 3 | 0 | 0 | 0
65 | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 2 | 0 | 0 | 0
66 | Plafón de losa | UN | 4 | 0 | 0 | 0
67 | Interruptor sencillo | UN | 4 | 0 | 0 | 0
8 | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 21 | 0 | 0 | 0
9 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 81 | 0 | 0 | 0
70 | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 80 | 0 | 0 | 0
68 | Caja PVC Octagonal | UN | 4 | 0 | 0 | 0
2 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 40 | 0 | 0 | 0
64 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 8 | 0 | 0 | 0
4 | Barraje de cobre tropicalizado de 30 A para 6 conexiones | UN | 1 | 0 | 0 | 0
63 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 4 | 0 | 0 | 0
20 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 2 | 0 | 0 | 0
23 | Tubo conduit metalico EMT 3/4" | ML | 20 | 0 | 0 | 0
24 | Unión conduit metalica EMT 3/4" | UN | 8 | 0 | 0 | 0
25 | Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN | 24 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 1 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 |  |  | 1 | 0
2 | Ayudante | 0 |  |  | 1 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 4.2 (hidden)
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
| ITEM: | 4.2 |  |  |  | UNIDAD:
| Instalaciones Internas para centro de salud que incluyan 5 salidas de alumbrado y 6 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 25 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 90 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
89 | Tablero de distribución de sobreponer 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1 | 0 | 0 | 0
74 | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 3 | 0 | 0 | 0
65 | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 2 | 0 | 0 | 0
66 | Plafón de losa | UN | 5 | 0 | 0 | 0
67 | Interruptor sencillo | UN | 5 | 0 | 0 | 0
8 | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 30 | 0 | 0 | 0
9 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 90 | 0 | 0 | 0
70 | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 95 | 0 | 0 | 0
68 | Caja PVC Octagonal | UN | 5 | 0 | 0 | 0
2 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 70 | 0 | 0 | 0
64 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 12 | 0 | 0 | 0
4 | Barraje de cobre tropicalizado de 30 A para 6 conexiones | UN | 1 | 0 | 0 | 0
63 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 6 | 0 | 0 | 0
20 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 5 | 0 | 0 | 0
23 | Tubo conduit metalico EMT 3/4" | ML | 25 | 0 | 0 | 0
24 | Unión conduit metalica EMT 3/4" | UN | 9 | 0 | 0 | 0
25 | Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN | 29 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 0.8 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | #REF! |  | 0.8 | #REF!
2 | Ayudante | 0 | #REF! |  | 0.8 | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #REF!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF!
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A28: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A35: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A42: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 4.3 (hidden)
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
| ITEM: | 4.3 |  |  |  | UNIDAD:
| Instalaciones Internas para institución educativa que incluyan 14 salidas de alumbrado y 10 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 50 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 156 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
89 | Tablero de distribución de sobreponer 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1 | 0 | 0 | 0
74 | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 3 | 0 | 0 | 0
65 | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 3 | 0 | 0 | 0
66 | Plafón de losa | UN | 14 | 0 | 0 | 0
67 | Interruptor sencillo | UN | 7 | 0 | 0 | 0
8 | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 63 | 0 | 0 | 0
9 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 156 | 0 | 0 | 0
70 | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 200 | 0 | 0 | 0
68 | Caja PVC Octagonal | UN | 14 | 0 | 0 | 0
2 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 100 | 0 | 0 | 0
64 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 17 | 0 | 0 | 0
4 | Barraje de cobre tropicalizado de 30 A para 6 conexiones | UN | 1 | 0 | 0 | 0
63 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 10 | 0 | 0 | 0
20 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 8 | 0 | 0 | 0
23 | Tubo conduit metalico EMT 3/4" | ML | 50 | 0 | 0 | 0
24 | Unión conduit metalica EMT 3/4" | UN | 17 | 0 | 0 | 0
25 | Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN | 42 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 0.7 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | #REF! |  | 0.7 | #REF!
2 | Ayudante | 0 | #REF! |  | 0.7 | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #REF!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF!
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A28: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A35: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A42: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## RENDIMIENTOS
ESTA HOJA DEFINE LOS RENDIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y ESTÁ ESTRECHAMIENTE LIGADO A LOS APUS
REPLANTEO
Defina los rendimientos del replanteo
Descripción | Unidad | Rendimiento
Usuarios levantados por día en el replanteo por persona | Usuarios/día*persona
Usuarios levantados por viaje a las veredas por persona | Usuarios/viaje*persona
INSTALACIÓN DE LOS SISFV
Descripción | Unidad | Rendimiento | Tiempo (días)
Juego de estructuras con soportes instaladas por día | Unidades/día |  | #DIV/0!
Juego de 6 metros de excavacion | Unidades/día |  | #DIV/0!
Juego de paneles solares instaladas por día | Unidades/día |  | #DIV/0!
Juego de acometidas subterraneas por día | Unidades/día |  | #DIV/0!
Gabinetes instalados por día | Unidades/día |  | #DIV/0!
Reguladores instalados por día | Unidades/día |  | #DIV/0!
Inversores instalados por día | Unidades/día |  | #DIV/0!
Baterías instaladas por día | Unidades/día |  | #DIV/0!
Medidores prepago instalados por día | Unidades/día |  | #DIV/0!
Puestas a tierra instaladas por día | Unidades/día |  | #DIV/0!
Instalaciones internas instaladas por día | Unidades/día |  | #DIV/0!
TIEMPO TOTAL DE INSTALACIÓN SISFV (1 CUADRILLA) |  |  | #DIV/0!
INSTALACIÓN DE LAS MICROREDES
|  |  |  | NANO 1 |  | NANO 2 |  | NANO 3 |  | MICRO 1 |  | MICRO 2 |  | MICRO 3
Descripción | Unidad | Rendimiento | Tiempo (días) | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total
Paneles solares | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Acometida solar | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Caja combinadora FV | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Controlador MPPT | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Tablero principal en DC | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Banco de baterías | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Inversor | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Tablero de inversores | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Autotransformador | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Tablero de distribución principal en AC | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Canalizaciones internas del envolvente | Global/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Sistema de monitoreo y comunicaciones | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Equipos auxiliares y de emergencia | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
SPT Microred | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Acometida domiciliaria | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
SPT Domiciliario | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Sistema de medición domiciliario | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Red de distribución | m/dia |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Estación meteorologica | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Transmisión telemetria | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Servidores | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Excavacion manual | m3/dia |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Relleno y compactación con material de sitio | m/dia |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Cerramiento en malla eslabonada | m3/dia |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Concreto 2000 PSI | m3/dia |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Concreto 3000 PSI | m3/dia |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Acero de refuerzo 4200 kg | kg/dia |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Envolvente | Unidades/día |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Estructura soporte paneles | kg/dia |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL OBRAS ENVOLVENTE (SIN ENVOLVENTE)
TOTAL REDES DE DISTRIBUCIÓN

## EQUIPO Y HERRAMIENTA
Estudio Mercado Equipo y Herramienta
cod | Descripción | UNIDAD | Tarifa / día | Fuente | Fecha
1 | Herramienta menor | UN
2 | GPS | UN
3 | Molde para soldadura | UN
4 | Camara y comunicaciones | DIA
5 | Herramienta Menor Electricista | UN
6 | Herramienta para hoyar | HORA

## TRANSPORTE
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Estudio Mercado Transporte
cod, | Tipo de Transporte2 | Origen | Destino | Valor / Persona | Valor / Kg
1 | Pasajeros aéreo | Bogotá | PASTO
2 | Pasaje terrestre | Bogotá | Pasto
3 | Pasaje terrestre | Passto | Municipio
4 | Carga terrestre desde Bogota | Bogotá | Municipio
5.1 | Carga terrestre desde municipios a veredas | Cabecera Urbana | Veredas
5.2 | Carga terrestre semoviente | Cabecera Urbana | usuario
6 | Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | Bogotá | Veredas
7 | Carga Material Cantera hasta Veredas | Cantera | Veredas
LISTADO DE TRANSPORTE
# | Código | unidad | Insumo | Precio ($ COP)
4 | T0010400 | m3-km | Transporte de agregados
5 | T0010004 | m3-km | Transporte de arena
10 | T0010009 | m3-km | Transporte de concreto
16 | T0010010 | m3-km | Transporte de material de afirmado
17 | T0010020 | m3-km | Transporte de material de base
20 | T0010062 | m3-km | Transporte de material de relleno | 0
22 | T0010030 | m3-km | Transporte de material de sub-base | 0
PROMEDIO *(1+IPC)
|  |  | distancia a cantera | 30
|  |  | Densidad promedio de material cantera | 1400 kg/m3
|  |  | valor de transporte kg | 0
Nota: Precios según APU_5201_NARIÑO_CENTRO_2025_1.xlsx del Invias mas IPCdel Invias y se afecta por el ipc del 5,23%, actulizada por ultima vez en junio del 2025
| Veredas | distancia (Km) | VALOR M3-Km | TOTAL
| DISTANCIA PROMEDIO A VEREDAS DESDE CABECERA MUNICIPAL | 30 | 0 | 0
|  |  | Densidad promedio de m3 | 500 kg/m3
|  |  | Valor Transporte por kg | 0
TRANSPORTE MULAR
Peso maximo que carga una mula (kg)
VALOR DIA MULA
Rendimiento diario de transporte mular (km/día)
| Costo Transporte en Mula por kg/km | #DIV/0!
| Distancia promedio transporte semoviente | #DIV/0!

## MANO DE OBRA
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
| SMLV |  | Año 2025
| Auxilio de transporte |  | Año 2025
Margen de valores
| Base días hábiles x mes | 24.58
Estudio Mercado Mano de Obra (+10% de margen)(auxilio de transporte)
Código | Cargo | Categoría | Valor mensual base | Auxilio de transporte | Margen positivo | Valor mensual proyectado 2026 | Valor Jornal | Fuente | Fecha | >SMMLV
1 | Electricista | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0
2 | Ayudante | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0
3 | Topografo | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0
4 | Oficial de obra | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0
5 | Ingeniero de sistemas | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | 0
6 | Director de Obra | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0
7 | Ingeniero Residente | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0
8 | Gerente | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | 0
9 | Contador | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | 0
10 | Asesor Jurídico | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | 0
11 | Ingeniero Ambiental | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0
12 | Profesional SGSST | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0
13 | Ingeniero Civil | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0
14 | Trabajador Social | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0
15 | Servicios Generales | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | 0
16 | Almacenista | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | 0
17 | Seguridad privada | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | 0
18 | Director de interventoría | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0
19 | Profesional especialista en SISFV | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0
21 | Supervisor de Obra | obra |  | 0 | 0% | 0 | 0
20 | Soldador | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0

## Memoria Civil
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE RICAURTE, CORDOBA, SANTA CRUZ Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
MEMORIA DE CANTIDADES CIVILES
SISTEMA INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICO (3 PANELES)
Excavación
| B (m)= | H (m)= | Vol. (m3)= | TOTAL
| 0.45 | 1.25 | 0.1988 | 0.2
solado
| 0.45 | 0.05 | 0.0079522 | 0.01
| Cemento (kg)= | 3 |  |  | *Dosificación de concreto 16 MPa
| Agregado fino (m3)= | 0.0048 |  |  | Cemento (kg)= | 300
| Agregado grueso (m3)= | 0.0095 |  |  | Agregado fino (m3)= | 0.48
| Agua (L)= | 1.7 |  |  | Agregado grueso (m3)= | 0.95
[5 empty] | Agua (L)= | 170
Cimentación
| B (m)= | H (m)= | Vol. (m3)= | TOTAL
| 0.45 | 1.25 | 0.1988 | 0.2
| 0.45 | 0.05 | 0.0079522 | 0.01
| 0.21 | -1.1 | -0.0381 | -0.04
|  |  | Total | 0.17
| Cemento (kg)= | 59.5 |  |  | *Dosificación de concreto 21 MPa
| Agregado fino (m3)= | 0.0952 |  |  | Cemento (kg)= | 350
| Agregado grueso (m3)= | 0.1428 |  |  | Agregado fino (m3)= | 0.56
| Agua (L)= | 30.6 |  |  | Agregado grueso (m3)= | 0.84
[5 empty] | Agua (L)= | 180
Refuerzo
|  | Diametro | B (m)= | H (m)= | Peso | TOTAL
| Malla electrosoldada 150 * 150 *6 mm | 0.3 | 1.14 | 1.175 | 2.99 | 4.01
|  | Area | 1.3395
total agregados
| Cemento (kg)= | 62.5
| Agregado fino (m3)= | 0.1
| Agregado grueso (m3)= | 0.1523
| Agua (L)= | 32.3
Estructura de soporte
|  | L (m)= | Cantidad | Peso | TOTAL
| Ángulo galvanizado 35x35x3 mm ASTM A572, Gr. 50 | 1.45 | 2 | 1.6 | 4.64
| Ángulo galvanizado 50x50x5 mm ASTM A572, Gr. 50 | 4 | 2 | 3.77 | 30.16
| Ángulo galvanizado 60x60x5 mm ASTM A572, Gr. 50 | 1.45 | 4 | 4.57 | 26.506
| Ángulo galvanizado 60x60x5 mm ASTM A572, Gr. 50 | 1.84 | 2 | 4.57 | 16.8176
| Platinas 200x50x6.35 mm (1/4") ASTM A36, Fy=250 MPa | 0.01 | 4 | 48.87 | 1.9548
| Platinas 300x300x9.53 mm (3/8") ASTM A36, Fy=250 MPa | 0.09 | 1 | 74.85 | 6.7365
| Pernos Galvanizados ASTM A325 de 3/8" , L 8" | 0.2032 | 2 | 0.556 | 0.22596
| Pernos Galvanizados ASTM A325 de ½” x 1 ½” | 0.0381 | 4 | 0.994 | 0.15149
|  |  |  | Total | 87.19

## ENSAYOS DE LABORATORIO
ENSAYOS (COSTOS DIRECTOS) | 0 | [10 empty] | 5600320.3604
| 120 | Rotura X compresión de cilindros (Por norma una muestra(8 cil.) cada 40,0 m³ o una por día si es menor cantidad) | [5 empty] | 9717.1041 |  |  |  | 1166052.4898
| 3 | Ensayo de compactación Proctor (Estandard y Modificado) | [5 empty] | 124178.117 |  |  |  | 372534.351
| 3 | Granulometría de suelos, por tamizado, con lavado | [5 empty] | 105280.8873 |  |  |  | 315842.662
| 3 | Apique en material granular, por ml de 0 m a 1,0 m de 70x70 | [5 empty] | 224061.6348 |  |  |  | 672184.9044
| 3 | Límites de Atterberg, líquido y plástico | [5 empty] | 64788.6627 |  |  |  | 194365.9882
| 3 | Peso Unitario en el terreno por el método de cono y arena | [5 empty] | 80986.2882 |  |  |  | 242958.8645
| 2 | Diseño de una mezcla de hormigón para una resistencia dada | 300% |  |  |  |  | 863851.2884 |  |  |  | 1727702.5768
| 0 | Extracción y falla de nucleos de concreto | [5 empty] | 243472.4059 |  |  |  | 0
| 15 | Ensayo de diámetro efectivo en barras corrugadas | [5 empty] | 60578.5682 |  |  |  | 908678.5237
| 0 | Contenido de asfalto | [5 empty] | 140375.7424 |  |  |  | 0
| 0 | Coliformes Fecales | [5 empty] | 114301.0227 |  |  |  | 0
| 0 | Detección de Cloro Residual | [5 empty] | 26749.6207 |  |  |  | 0
| 0 | CBR sobre material granular ( Método 1 ) | [5 empty] | 350939.356 |  |  |  | 0
| 0 | Prueba de integridad de pilotes | [5 empty] | 1106085.0677 |  |  |  | 0
| 0 | Contenido de asfalto | [5 empty] | 140375.7424 |  |  |  | 0
| 0 | Contenido de asfalto | [5 empty] | 140375.7424 |  |  |  | 0
| 0 | Análisis A. Residuales | [5 empty] | 632295.8612 |  |  |  | 0
| 0 | Coliformes Fecales | [5 empty] | 114301.0227 |  |  |  | 0
| 0 | Detección de Cloro Residual | [5 empty] | 26749.6207 |  |  |  | 0
| 0 | Contenido de asfalto | [5 empty] | 140375.7424 |  |  |  | 0
| 0 | [6 empty] | PODRA AJUSTAR EL VR. SEGÚN EL OBJETO A CONTRATAR
ENSAYOS |  | Actualizado 2025 |  | $ año 2007 | AÑO 2009 (IPC 2007 Y 2008 13,80%) |  | AÑO 2011 | AÑO 2012 | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 | AÑO 2019 | AÑO 2020 | AÑO 2021 | AÑO 2022 | AÑO 2023 | AÑO 2024 | AÑO 2025
Apique en material granular, por ml de 0 m a 1,0 m de 70x70 | 224061.6348 |  |  | 96280 | 109567 | 113555.2388 | 117155 | 121841 | 125496.23 | 128759.132 | 132106.8694 | 135541.648 | 142318.7304 | 149434.6669 | 154664.8803 | 160542.1457 | 163126.8743 | 172294.6046 | 194899.6567 | 212986.3449 | 224061.6348
Contenido de asfalto | 140375.7424 |  |  | 60320 | 68644 | 71142.6416 | 73398 | 76334 | 78624.02 | 80668.2445 | 82765.6189 | 84917.525 | 89163.4012 | 93621.5713 | 96898.3263 | 100580.4627 | 102199.8081 | 107943.4373 | 122105.6163 | 133437.0175 | 140375.7424
Rotura X compresión de cilindros (Por norma una muestra(8 cil.) cada 40,0 m³ o una por día si es menor cantidad) | 9717.1041 |  |  | 4176 | 4752 | 4924.9728 | 5081 | 5284 | 5442.52 | 5584.0255 | 5729.2102 | 5878.1696 | 6172.0781 | 6480.682 | 6707.5059 | 6962.3911 | 7074.4856 | 7472.0717 | 8452.4075 | 9236.791 | 9717.1041
Diseño de una mezcla de hormigón para una resistencia dada | 863851.2884 |  |  | 371200 | 422426 | 437802.3064 | 451681 | 469748 | 483840.44 | 496420.2914 | 509327.219 | 522569.7267 | 548698.213 | 576133.1237 | 596297.783 | 618957.0988 | 628922.3081 | 664267.7418 | 751419.6695 | 821151.4148 | 863851.2884
Rotura por compresión en ladrillos y adoquines | 45891.4331 |  |  | 19720 | 22441 | 23257.8524 | 23995 | 24955 | 25703.65 | 26371.9449 | 27057.6155 | 27761.1135 | 29149.1691 | 30606.6276 | 31677.8596 | 32881.6182 | 33411.0123 | 35288.7112 | 39918.5901 | 43623.0352 | 45891.4331
Módulo de rotura en vigas, con carga en los tercios | 56691.689 |  |  | 24360 | 27722 | 28731.0808 | 29642 | 30828 | 31752.84 | 32578.4138 | 33425.4526 | 34294.5144 | 36009.2401 | 37809.7021 | 39133.0417 | 40620.0972 | 41274.0808 | 43593.6842 | 49313.1755 | 53889.4382 | 56691.689
Ensayo de compactación Proctor (Estandard y Modificado) | 124178.117 |  |  | 53360 | 60724 | 62934.3536 | 64929 | 67526 | 69551.78 | 71360.1263 | 73215.4896 | 75119.0923 | 78875.0469 | 82818.7993 | 85717.4572 | 88974.7206 | 90407.2136 | 95488.099 | 108016.1376 | 118040.0352 | 124178.117
Peso Unitario en el terreno por el método de cono y arena | 80986.2882 |  |  | 34800 | 39602 | 41043.5128 | 42345 | 44039 | 45360.17 | 46539.5344 | 47749.5623 | 48991.0509 | 51440.6035 | 54012.6337 | 55903.0758 | 58027.3927 | 58961.6337 | 62275.2776 | 70445.794 | 76983.1636 | 80986.2882
Granulometría de suelos, por tamizado, con lavado | 105280.8873 |  |  | 45240 | 51483 | 53356.9812 | 55048 | 57250 | 58967.5 | 60500.655 | 62073.672 | 63687.5875 | 66871.9669 | 70215.5652 | 72673.11 | 75434.6882 | 76649.1867 | 80956.871 | 91578.4124 | 100076.8891 | 105280.8873
Límites de Atterberg, líquido y plástico | 64788.6627 |  |  | 27840 | 31682 | 32835.2248 | 33876 | 35231 | 36287.93 | 37231.4162 | 38199.433 | 39192.6183 | 41152.2492 | 43209.8616 | 44722.2068 | 46421.6506 | 47169.0392 | 49819.9392 | 56356.3153 | 61586.1813 | 64788.6627
Ensayo con esclerómetro, por elemento | 124178.117 |  |  | 53360 | 60724 | 62934.3536 | 64929 | 67526 | 69551.78 | 71360.1263 | 73215.4896 | 75119.0923 | 78875.0469 | 82818.7993 | 85717.4572 | 88974.7206 | 90407.2136 | 95488.099 | 108016.1376 | 118040.0352 | 124178.117
Ensayo de consolidación lenta con descarga | 566902.1782 |  |  | 243600 | 277217 | 287307.6988 | 296415 | 308272 | 317520.16 | 325775.6842 | 334245.8519 | 342936.2441 | 360083.0563 | 378087.2091 | 391320.2614 | 406190.4314 | 412730.0973 | 435925.5288 | 493118.9582 | 538880.3975 | 566902.1782
Ensayo de diámetro efectivo en barras corrugadas | 60578.5682 | [12 empty] | 40402 | 41816.07 | 43405.0807 | 44103.9025 | 46582.5418 | 52694.1713 | 57584.1904 | 60578.5682
Extracción y falla de nucleos de concreto | 243472.4059 |  |  | 43890 | 49947 | 51765.0708 | 53406 | 55542 | 57208.26 | 58695.6748 | 60221.7623 | 61787.5281 | 64876.9045 | 162380.4 | 168063.714 | 174450.1351 | 177258.7823 | 187220.7259 | 211784.0851 | 231437.6482 | 243472.4059
Coliformes Totales | 102139.9309 |  |  | 43890 | 49947 | 51765.0708 | 53406 | 55542 | 57208.26 | 58695.6748 | 60221.7623 | 61787.5281 | 64876.9045 | 68120.7498 | 70504.976 | 73184.1651 | 74362.4301 | 78541.5987 | 88846.2565 | 97091.1891 | 102139.9309
Coliformes Fecales | 114301.0227 |  |  | 49115 | 55893 | 57927.5052 | 59764 | 62155 | 64019.65 | 65684.1609 | 67391.9491 | 69144.1398 | 72601.3467 | 76231.4141 | 78899.5136 | 81897.6951 | 83216.248 | 87893.0011 | 99424.5629 | 108651.1623 | 114301.0227
Análisis A. Residuales | 632295.8612 |  |  | 271700 | 309195 | 320449.698 | 330608 | 343832 | 354146.96 | 363354.781 | 372802.0053 | 382494.8574 | 401619.6003 | 421700.5803 | 436460.1006 | 453045.5844 | 460339.6183 | 486210.7049 | 550001.5494 | 601041.6931 | 632295.8612
Detección de Cloro Residual | 26749.6207 |  |  | 11495 | 13081 | 13557.1484 | 13987 | 14546 | 14982.38 | 15371.9219 | 15771.5918 | 16181.6532 | 16990.7359 | 17840.2727 | 18464.6822 | 19166.3402 | 19474.9182 | 20569.4086 | 23268.1151 | 25427.3961 | 26749.6207
Prueba de integridad de pilotes | 1106085.0677 | [8 empty] | AÑO 2019: 763506.5; AÑO 2020: 792519.747; AÑO 2021: 805279.3149; AÑO 2022: 850536.0124; AÑO 2023: 962126.3373; AÑO 2024: 1051411.6614; AÑO 2025: 1106085.0677
CBR sobre material granular ( Método 1 ) | 350939.356 |  |  | 150800 | 171610 | 177856.604 | 183495 | 190835 | 196560.05 | 201670.6113 | 206914.0472 | 212293.8124 | 222908.503 | 234053.9282 | 242245.8157 | 251451.1567 | 255499.5203 | 269858.5933 | 305264.0408 | 333592.5438 | 350939.356

## MATERIALES
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Lista de precios Materiales Estudio de mercados IPSE
Codigo | CATEGORÍA | Material | Unidad | Peso Kg | Valor Unitario | PRECIO BASE | AJUSTE POSITIVO | Columna1 | Columna2
1 | Accesorios Eléctricos | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML
2 | Accesorios Eléctricos | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN
3 | Barrajes | Barra de cobre 12x2x100 mm (incluye aisladores) | UN
4 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 30 A para 6 conexiones | UN
5 | Cableado y accesorios | Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN
6 | Cableado y accesorios | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN
7 | Cableado y accesorios | Terminales para batería. Par | JG
8 | Cableado y accesorios | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN
9 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 12 AWG | ML
10 | Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML
11 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 10 AWG | ML
12 | Cableado y accesorios | Cable de Cobre Desnudo 1/0 AWG | ML
13 | Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML
14 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 4 AWG | ML
15 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 2 AWG | ML
16 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML
17 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 6 AWG | ML
18 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 8 AWG | ML
19 | Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML
20 | Canalizaciones y accesorios | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN
21 | Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML
22 | Canalizaciones y accesorios | Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML
23 | Canalizaciones y accesorios | Tubo conduit metalico EMT 3/4" | ML
24 | Canalizaciones y accesorios | Unión conduit metalica EMT 3/4" | UN
25 | Canalizaciones y accesorios | Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN
26 | Canalizaciones y accesorios | Curva 90 x 3/4 pulgada conduit PVC | UN
27 | Civil | Agua | L
28 | Civil | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3
29 | Civil | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3
30 | Civil | Cemento hidráulico tipo ART | kg
31 | Civil | Poste en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) ASCE 104/ASTM D4923, h=4m, 510kgf. | UN
32 | Civil | Malla electrosoldada 150x150x5mm ASTM 706 | kg
33 | Civil | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 1/8"x1 1/2" | kg
34 | Civil | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 1/4"x2" | kg
35 | Civil | Platina ASTM A36 300x300, e=9,53mm | m2
36 | Civil | Platina ASTM A36 200 x 50, e=6,35mm | m2
37 | Civil | Soldadura electrodo E7018 | kg
38 | Civil | Perno ASTM A325 galvanizado 3/8", L=8" | und
39 | Civil | Tornillo metálico galvanizado 13x38mm | und
40 | Civil | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 1/4"x2 1/2" | kg
41 | Comunicaciones | Medidor Prepago 120V 5-80A | UN |  |  |  |  | SERIA BUENO COORDIONAR CON MANTILLA ESTOS PRECIOS
42 | Comunicaciones | Plataforma de Recaudo | UN
43 | Comunicaciones | Datafono Telpo Local | UN
44 | Comunicaciones | Datafono Telpo Viajero | UN
45 | Comunicaciones | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN
46 | Comunicaciones | UPS Servidor | UN
47 | Comunicaciones | Entrenamiento y puesta en marcha plataforma (virtual) | UN
48 | Comunicaciones | Entrenamiento y puesta en marcha servidor de captura (virtual) | UN
49 | Comunicaciones | Caja medidor pequeña con accesorios | UN
50 | Comunicaciones | Datasol DC Wifi (inlcuye 2 tarjetas Mifare) | UN
51 | Comunicaciones | Aplicativo servidor de captura datalogger | UN
52 | Comunicaciones | App Software Android Lectura informacion medidores (Hasta 4 Dispositivos) | UN
53 | Comunicaciones | Software Datafono Telpo Local | UN
54 | Comunicaciones | Software Datafono Telpo Viajero | UN
55 | DPS | DPS Tipo 2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN
56 | Equipo principal | Batería de LiFePO4 51.2V - 120 Ah,6000 ciclos con DOD 80%, incluido BMS | UN
57 | Equipo principal | Controlador de carga MPPT 48 VDC capacidad 50 A | UN
58 | Equipo principal | Controlador de carga MPPT 48 VDC capacidad 60 A | UN
59 | Equipo principal | Inversor de onda senoidal pura 48 VDC / 120 VAC - 2000 VA, FP=1 | UN
60 | Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN
61 | Equipo principal | Inversor "off-grid" de 3000 W, 48 VDC - 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura con display LCD | UN
62 | Instalaciones internas | caja de conexión IP 68 | UN
63 | Instalaciones internas | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN
64 | Instalaciones internas | Caja PVC 2" x 4" | UN
65 | Instalaciones internas | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN
66 | Instalaciones internas | Plafón de losa | UN
67 | Instalaciones internas | Interruptor sencillo | UN
68 | Instalaciones internas | Caja PVC Octagonal | UN
69 | Otros | Cinta roja | ML
70 | Otros | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN
71 | Otros | Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN
72 | Otros | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG
73 | Otros | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN
74 | Protecciones | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN
75 | Protecciones | Interruptor termomagnético 63A 1P 120/240V VAC 6 Ka | UN
76 | Protecciones | Interruptor termomagnético 32A 2P 500 VDC 6 Ka | UN
77 | Protecciones | Interruptor termomagnético 80A 2P 500 VDC 6 Ka | UN
78 | Protecciones | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN
79 | Protecciones | Interruptor termomagnético 125A 2P 500 VDC 6 Ka | UN
80 | Protecciones | Interruptor termomagnético 25A 1P 120 VAC 10 Ka | UN
81 | Protecciones | Interruptor termomagnético 32A 1P 120 VAC 10 Ka | UN
82 | Protecciones | Fusible DC 32A | UN
83 | Protecciones | Portafusibles 1P 1000VDC | UN
84 | SPT | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN
85 | SPT | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN
86 | SPT | Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN
87 | SPT | Bentonita mejorada | BULTO
88 | SPT | Soldadura exotermica 115 gr | UN
89 | Tableros y gabinetes | Tablero de distribución de sobreponer 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN
90 | Tableros y gabinetes | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 48V/100Ah) | UN
0

## Equipos importados
|  | Cant. |  | Valor
|  | 3 Paneles | Totales | Unitario | TOTAL
Panel | 670 wp | 165 | 165 | 0 | 0
Bateria | 120 Ah | 55 | 55 | 0 | 0
Controlador |  | 55 | 55 | 0 | 0
Inversor | 2000 w | 55 | 55 | 0 | 0
0

## Cronograma y Flujo de Fondos
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y GUACHUCAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MES 14 | MES 15 | MES 16
I | PRECONTRACTUAL |  |  |  | S 1 A S 4 | S 5 A S 8 | S 9 A S 12 | S 13 A S 16 | S 17 A S 20 | S 22 A S 24 | S 33 A S 36 | S 37 A S 40 | S 41 A S 44 | S 45 A S 48 | S 49 A S 52 | S 65 A S 68 | S 69 A S 72 | S 73 A S 76 | S 77 A S 80 | S 81 A S 84
II | EJECUCIÓN
1 | Realizar Replanteo de obra | [19 empty] | 0 | 0
1.1 | Realizar Replanteo de obra | UN | 55 | [17 empty] | 0 | 0
| ETAPA DE ADQUISICIÓN | [19 empty] | 0 | 0
| Adquisición de equipos | [19 empty] | 0 | 0
| Transito de equipos | [19 empty] | 0 | 0
| legalización de equipos | [19 empty] | 0 | 0
2 | IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA. | [19 empty] | 0 | 0
1.2 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | UN | 55 | [17 empty] | 0 | 0
1.3 | Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 6 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 16 m de cable 10 AWG XLPE, 7 m de cable de cobre desnudo No. 6 AWG y accesorios de conexión. | UN | 55 | [17 empty] | 0 | 0
1.4 | Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. | UN | 55 | [17 empty] | 0 | 0
1.5 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 50A/48V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje | UN | 55 | [17 empty] | 0 | 0
1.6 | Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado | UN | 55 | [17 empty] | 0 | 0
1.7 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | UN | 55 | [17 empty] | 0 | 0
0 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 3000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | UN | 0 | [17 empty] | 0 | 0
1.8 | Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 1/0, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. | UN | 55 | [17 empty] | 0 | 0
2.1 | Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de h=4m, 510kgf. contiene: tapa en la cima y base, soporte metálico galvanizado fijo para 3 paneles solares y cimentación en concreto reforzado según diseño (incluye excavacion), | UN | 55 | [17 empty] | 0 | 0
2.2 | Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 3 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. | UN | 55 | [17 empty] | 0 | 0
3.1 | Suministro e instalación de Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación standalone. | UN | 55 | [17 empty] | 0 | 0
4.1 | Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | UN | 55 | [17 empty] | 0 | 0
III | ETAPA DE LIQUIDACIÓN | [19 empty] | 0 | 0
| Emitir y firmar las Actas de recibo de obras, Actas de entrega de activos al prestador del AOM. | día | 30 | [17 empty] | 0 | 0
| Entrega de infraestructura, recopilación de documentación y liquidación del contrato de obra | día | 60 | [17 empty] | 0 | 0
| Liquidación contrato de interventoría | día | 90 | [17 empty] | 0 | 0
| Certificado de cierre de saldos y entrega ENC | día | 30 | [17 empty] | 0 | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [20 empty] | 0 | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) | [20 empty] | 0 | 0
VALOR CONSTRUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | [20 empty] | 0 | 0
REALIZAR GESTION SOCIAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [20 empty] | 0 | 0
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [20 empty] | 0 | 0
COSTO DEL PROYECTO | [20 empty] | 0 | 0
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [20 empty] | 0 | 0
% PROGRAMADO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% ACUMULADO PROGRAMADO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!